КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

___________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСАМ

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Опыт Резерфорда

Зеленодольск 2007

Печатается по решению учебно-методической комиссии Зеленодольского филиала КГУ

УДК 537.635; 537.611.43

##### Методическое пособие к лабораторным работам по атомной и ядерной физике «Опыт Резерфорда». Зеленодольск , 2007.

Данное методическое пособие предназначено для студентов третьего курса физико-математического факультета Зеленодольского филиала КГУ, специализирующихся по радиофизике. В нем изложены основы теории, описание установки и методика выполнения лабораторной работы по изучению опыта Резерфорда. Макет лабораторной установки разработан в НИИ Ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова.

Составители:	доц. Изотов В.В. (ЗФ КГУ)

доц. Аникеенок О.А. (ЗФ КГУ)

Дыганов А.Г (ЗФ КГУ)

Рецензент: 		проф. Садыков Э.К.

(Кафедра физики твердого тела КГУ)

Оглавление.

Введение									4

Гл.I Физические основы явления						4

I.1 Изучение структуры атома (Опыт Резерфорда)			4

I.2 Постановка эксперимента и основные параметры			5

I.3 Теория Опыта Резерфорда						6

Гл.II Учебный лабораторный комплекс Опыт Резерфорда (УЛК ОР)	10

II.1 Базовая установка							10

II.2 Приборная часть УЛК ОР						11

II.2.1 Компьютерный вариант установки					12

II.2.1.1 Компьютерно-программная часть					12

II.2.1.2 Эксперимент								13

II.2.1.3 Задание								15

II.2.2 Беcкомпьютерный вариант установки				16

II.2.2.1 Эксперимент								16

II.2.2.2 Задание								17

Литература									18

Введение.

Зондирование вещества заряженными частицами является основным современным методом исследования структуры частиц и свойств микромира.

Суть этого метода состоит в изучении закономерностей рассеяния (упругого и неупругого) частиц мишенью. Полученные закономерности представляют собой макроскопические следствия процессов взаимодействия на микроуровне. Правильная интерпретация этих процессов дает возможность реконструировать картину микромира - определить структуру частиц, поля, окружающие их, свойства симметрии микромира и т.д.

Объекты исследования методом зондирования весьма разнообразны - это поверхности твердых тел, молекулы, атомы, атомные ядра, элементарные частицы.

Энергии связи для этих объектов существенно различны, от долей эВ до тысяч МэВ. Поскольку предметом исследования является выявление законов взаимодействия и структура частиц, то ясно, что энергия пучка должна охватывать весь диапазон возможных энергий связи частиц в исследуемых объектах. Это требование приводит к классификации физики столкновений по энергии падающих частиц, так например, исследования атомных ядер лежат в области средних и высоких энергий от 106 эВ (МэВ) до 109 эВ (ГэВ) и выше, а исследования электронной структуры атомов - в области низких энергий от долей эВ до десятков тысяч. Экспериментальная техника существенно зависит от энергии пучка, так если установка для исследования электронной структуры атомов умещается на лабораторном столе, то для исследования ядер и элементарных частиц строятся огромные ускорители заряженных частиц. Эти принципы определяют обязательное присутствие в установке как минимум трех элементов:

- Источника зондирующих частиц (это может быть радиоактивный источник, электронная пушка, ускоритель.

- Мишени ("тонкой", "толстой", металлической, газовой и т.д.).

- Детектора рассеянных (выбитых) частиц.

Исследования обычно сводятся к изучению угловых и энергетических закономерностей, зарядовому и массовому составу выбитых частиц. Именно по этим результатам исследователь восстанавливает свойства частиц и окружающих их полей.

Гл I Физические основы явлений.

I.1 Изучение структуры атома (опыт Резерфорда).

Известно, что, по крайней мере, две модели атома претендовали на правильное описание структуры атома. Модель Томсона - капельная модель и планетарная или ядерная модель - модель Резерфорда.

В соответствии с классическими представлениями модель Томсона была предпочтительнее, однако, она не была в состоянии описать адекватно спектральные закономерности излучения атома. Необходимо было найти экспериментальный метод, который, отличаясь от спектральных методов, ответил бы прямо на вопрос об истинной структуре атома. Таким методом стал метод зондирования вещества альфа-частицами, предложенный Резерфордом в 1911 году.

Задача, поставленная Резерфордом, состояла в том, чтобы по угловому распределению рассеянных альфа-частиц ответить на вопрос, как распределены масса и заряд атома. С этой целью золотая фольга толщиной в 1 мкм обстреливалась пучком альфа-частиц с энергией в несколько МэВ. Результаты опыта можно свести к двум наиболее важным пунктам: 1) большая часть альфа-частиц отклонялась на малые углы, в среднем 2о-3о и распределение по углам этих частиц соответствовало нормальному закону, 2) некоторое число частиц отклонялось на большие углы, а отдельные частицы изредка рассеивались даже на углы, близкие к 180о.

Выводы, сделанные Резерфордом, сегодня общеизвестны: вся масса атома практически целиком сосредоточена в положительно заряженном малом объеме, называемом ядром. Размеры ядра на 4-5 порядков меньше размеров атома, который, по модели Резерфорда, представляет собой систему электронов, двигающихся вокруг ядра наподобие планет вокруг Солнца. Эти выводы были получены Резерфордом в результате тщательного и нетривиального анализа экспериментальных результатов.

I.2 Постановка эксперимента и основные параметры.

В предлагаемой лабораторной работе изучается упругое рассеяние альфа-частиц с энергией в несколько МэВ мишенью из золота.

Цель исследования:

Проверка формулы Резерфорда.

Экспериментальная установка для реализации этой программы представляет собой вакуумированную камеру, в которой находится (см. рис.1):

- Источник (радиоактивный) альфа-частиц с энергией в несколько МэВ,

- Мишень толщиной ( 1 мкм,

- Детектор полупрводниковый с необходимой эффективностью.

Рис. 1. Схема опыта Резерфорда.

Выбор в качестве источника альфа-частиц радиоактивного источника дает возможность создать компактную установку, при этом, однако, приходится мириться, по крайней мере, с двумя недостатками: а) неуправляемостью энергией пучка альфа-частиц, б) с относительно малой интенсивностью (число частиц, испускаемых в единицу времени) источника, что реально не дает возможности производить измерения под большими углами.

Экспериментальная установка является прототипом установки Резерфорда, на которой были проведены знаменитые опыты, установившие ядерное (или, планетарное) строение атома. В отличие от резерфордовской, предлагаемая установка фиксирует рассеянные частицы высокоэффективным полупроводниковым детектором и оборудована Измерительным Комплексом (ИК) на базе персонального компьютера.

Дифференциальное сечение d(. Основной величиной, определяемой в любом столкновительном эксперименте, является дифференциальное сечение рассеяния (упругого или неупругого) - величина, характеризующая вероятность рассеяния, как функцию угла рассеяния.

Пусть под углом ( к оси падающего на мишень пучка (-частиц в элементе телесного угла d( расположен детектор (см. рис.1). Если  j - плотность потока пучка, n - число рассеивающих центров, т.е. число частиц, находящихся в объеме мишени, занимаемом пучком, то число частиц, рассеянных в единицу времени в элемент телесного угла d( будет равно

dA = d((j(n								(1)

где d( и есть дифференциальное сечение.

Если бы в эксперименте определялось бы просто число рассеянных в единицу времени частиц dA, то в разных опытах эта величина была бы разная (для заданного угла ( ), поскольку она зависит от плотности потока j, которая обычно разная в разных опытах. Гораздо удобнее измерять дифференциальное сечение, которое не содержит этого недостатка.

[см2]							(2)

Однако эта величина уже имеет размерность площади (dA([t-1]; j([t-1(s]). Она зависит от угла рассеяния ( (не зависит от n, т.к. dA(n) и характеризует вероятность упругого рассеяния под данным углом, выраженную в единицах площади. Дифференциальное сечение пропорционально элементу телесного угла d(, занимаемого детектором, поэтому, чтобы избежать разнозначности в разных экспериментах, обычно используют дифференциальное сечение, приведенное к единичному телесному углу:

(3)

Т.о. для того, чтобы измерить I((), необходимо измерить две величины - j и dA и рассчитать число рассеивающих центров

n=n0LSm								(4)

(n0 - концентрация атомов мишени, L - ее толщина, Sm - площадь поперечного сечения пучка, ограниченная отверстием коллиматора) и элемент телесного угла

(5)

(Sd - площадь детектора, R - расстояние от мишени до детектора).

I.3 Теория Опыта Резерфорда.

Выше мы дали общие определения величин, определяемых в опытах по рассеянию.

Теперь мы вернемся к основной нашей проблеме, к рассеянию (-частиц и еще раз опишем исторический опыт Резерфорда.

Итак, пучок (-частиц, вылетающих из радиоактивного источника со скоростью ( 109см/с направлялся на мишень, представляющую собой тонкую золотую фольгу толщиной в 1 мкм, что составляет примерно 104 атомных слоев. Флуоресцирующий экран, поставленный за мишенью, вспышками отсчитывал число (-частиц, прошедших через мишень и рассеившихся на угол (. Как уже раньше отмечалось, подавляющее число (-частиц отклонялось на малые углы, в среднем 2о-3о.

Однако, примерно одна (-частица на 104 падающих на мишень, отклонялась на большой угол, в том числе были и такие, которые рассеивались назад, почти на 180о. Было также замечено, что рассеяние на малые углы происходит в соответствии с законом нормального распределения случайных величин.

Теперь, следуя рассуждениям Резерфорда, объясним полученные закономерности и, в частности, ответим на вопрос о том, какая модель соответствует действительности, Томсона или Резерфорда.

Ясно, что если бы мишень состояла из твердых шариков, то ни одна из (-частиц не могла бы пройти через 104 слоев такого вещества.

Рассмотрим два случая: а) мишень построена из атомов Томсона, б) мишень построена из атомов Резерфорда.

Модель Томсона. Атом Томсона - это положительно заряженная "капелька" в которую вкраплены электроны, поэтому эта система уже на небольшом расстоянии от нее нейтральна, как и положено атому, (-частицы могут проникнуть в такую каплю. Они могут рассеяться как на положительном заряде капли, с максимумом электрической напряженности на ее поверхности, так  и  на  электронах  внутри  этой  "капли". Каждая "капля" имеет радиус R(10-8см.

Расчеты показывают, что средний угол рассеяния (-частицы с энергией 5 МэВ на атоме Томсона составит очень малую величину ( (0,02 - 0,03)о.

Если в мишень из 104 слоев атомов Томсона пустить (-частицу, то в результате многократных столкновений (в каждом слое она будет испытывать столкновения, равновероятно отклоняющие ее вправо и влево, вверх и вниз), по вылете из мишени (-частица "наберет" средний угол >> угла рассеяния в одном столкновении. Большая часть пучка (-частиц будет вылетать под углами (2-3)о.

Резерфорд вычислил вероятность рассеяния (-частицы в такой среде на угол 180о (т.е. учел столь невероятный случай, когда почти при каждом столкновении (-частица отклоняется все время в одну сторону).  Вероятность такого случая составляет величину ( 10-3000 . Т.о. ожидать хотя бы и редких, но больших углов в мишени Томсона бессмысленно.

Модель Резерфорда. Атом Резерфорда представляет собой малый тяжелый керн (ядро), окруженный облаком электронов. Следует подчеркнуть, что на момент постановки эксперимента постулаты Бора еще не были сформулированы, поэтому такая модель вызывала определенные сомнения.

Если рассмотреть рассеяние (-частицы на атоме Резерфорда, то следует учесть возможность рассеяния как на внешних электронах, так и на ядре. Рассеяние на электронах столь же мало, что и на атоме Томсона, т.е. составляет (0,02-0,03)о на отдельном атоме. Рассеяние на ядре (если масса ядра >> массы (-частицы) может привести к большим углам, в том числе и 180о.

Проследим движение (-частицы в мишени из атомов Резерфорда. Поскольку размеры атома составляют величину ( 10-8 см, то мишень из 104слоев должна быть полностью перекрыта атомами. Однако, поскольку (-частица движется с большой скоростью, то она испытывает лишь еле заметные отклонения в электронной оболочке атома. Таким образом, если (-частица случайно не натолкнулась на ядро, то она движется также, как и в мишени Томсона, многократно рассеиваясь и набирая средний по вылету из мишени угол рассеяния (2-3)о. Однако, в отличие от мишени Томсона, (-частица может столкнуться с тяжелым ядром. Такое столкновение значительно менее вероятно, чем столкновение с атомом в целом, потому что ядро (как выяснилось) на 4-5 порядков меньше атома. В то же самое время вероятность столкновения с ядром и отклонение на большой угол значительно больше, чем вероятность отклонения на большой угол в мишени Томсона. Таким образом, все экспериментальные результаты полностью объяснились с позиций модели Резерфорда.

Мы рассмотрели качественно свойства модели Резерфорда, и уже из этого описания видно, что доказательства правильности этой модели не столь просты, как кажется на первый взгляд. Ниже мы весьма кратко обсудим математическую модель рассеяния быстрой (-частицы, поскольку  эти задачи подробно описываются в ряде книг [1, 2, 3].

Рассеяние на одном центре. Формула Резерфорда. Важным условием проведения эксперимента является требование на толщину L мишени. Мишень должна быть "тонкой". Это означает, что средняя длина свободного пробега ( при рассеянии на ядрах должна удовлетворять требованиям:

( >>L 									(6).

Это условие обеспечивает однократность столкновения (-частицы с ядрами мишени (хотя в мишени имеется 104 атомных слоев).

Следует подчеркнуть, что величина дифференциального сечения I((), как подчеркивалось ранее, не зависит от числа рассеивающих центров, поэтому эту величину мы будем рассматривать в случае рассеяния (-частицы на одном рассеивающем центре. Важнейшим элементом в теории рассеяния является выбор потенциала рассеяния U(r).  Эта величина является характеристикой свойств вещества мишени и не зависит от условий эксперимента. Резерфорд выбрал кулоновский потенциал, положив U(r)=Ze/r. Для простоты в качестве рассеивающего центра мы примем ядро золота, масса которого много больше массы (-частицы, поэтому отдачей ядра можно будет пренебречь.

На рис.2 изображены две близкие траектории (-частицы в поле ядра (заряд +Ze), находящегося в начале координат. Траектории отличаются значениями прицельного параметра b - расстояния до оси слева на рисунке, соответствующего положению (-частицы, когда она находится вдали от ядра. ( - угол рассеяния. Задача имеет цилиндрическую симметрию с азимутальным углом (.

Рис.2 Схема рассеяния (-частицы на ядре.

Расчет траектории движения (-частицы в кулоновском поле показывает, что ее траектория - гипербола, при этом прицельный параметр b связан с углом рассеяния ( формулой:

(7)

где Z2e - заряд частицы-мишени (неподвижный рассеивающий центр), Z1e - заряд (-частицы (Z1=2), Е - энергия (-частицы.

Минимальное расстояние при сближении (-частицы с рассеивающей частицей (рис.2):

(8)

Теперь вернемся к определению дифференциального сечения (3) и преобразуем его к виду рассеяния на одном центре:

,				(9)

где , т.е. число рассеянных (-частиц в единицу времени на одном центре. Такое представление нам удобно для того, чтобы связать измеренный макроскопический параметр - угол рассеяния ( с микроскопическим (неизмеряемым) параметром - прицельным параметром b.

Нетрудно видеть, что частицы, попавшие в площадку dS, обязательно пройдут через элемент площади bdb кольца, расположенного на расстоянии b от оси, на которой находится рассеивающий центр. Число частиц, прошедших через этот элемент площади в единицу времени, равно

(10)

Отсюда

(11)

Если проинтегрировать по ( от 0 до 2(, то d( будет представлять собой площадь пояса, изображенного слева на рис.2. Поскольку b - микроскопический, неизмеряемый параметр, воспользуемся формулой (7) и выразим d( через измеряемую величину - угол рассеяния (. В результате будем иметь:

(12)

где d(=dS/R2=sin( d( d(, а R - расстояние до площадки dS. Здесь учтено, что  Z1=2, Z2=Z – атомный номер ядра мишени. Соотношение (12) есть известная формула Резерфорда.

Полученная формула определяет зависимость дифференциального сечения от угла рассеяния. Качественные рассуждения о роли многократных столкновений дают возможность восстановить картину движения (-частицы в веществе мишени. (-частица всегда испытывает многократные столкновения, приводящие к разбросу в среднем в 2о-3о. В этой области углов рассеяние по Резерфорду практически не дает вклада. Начиная с углов рассеяния в 5о-6о, наоборот, резерфордовское рассеяние становится превалирующим. Таким образом, до столкновения с ядром и после столкновения (-частица двигается практически прямолинейно. Поскольку ядра очень малы, то мишень почти прозрачна для (-частиц, которые лишь изредка (и в силу условия (>>L однократно) сталкиваются с ядрами.

Гл.II  Учебный лабораторный комплекс

Опыт Резерфорда (УЛК ОР).

Учебный лабораторный комплекс представляет собой действующую модель, функционально не отличающуюся от своего базового прототипа. Конструктивно УЛК ОР предоставляет возможность пользователю работать с использованием и без использования компьютера.

II.1. Базовая установка.

Базовая установка представляет собой вакуумированную камеру (камера рассеяния), в которой находится в соответствии со схемой (рис.1) источник (-частиц (Pu238), энергетический спектр которого состоит из двух тесно расположенных линий 5491 кэВ и 5450 кэВ. Первая по интенсивности составляет ( 65%, а вторая - 35 % . Средневзвешенное значение Е(( 5,48 МэВ (рис.3).

Поскольку при столкновении (-частиц с молекулами воздуха (-частицы заметно теряют свою энергию, то камера рассеяния должна быть откачана до давления ( 1 мм ртутного столба.

Мишенью служит золотая пленка толщиной ( 1 мкм.

Подвижный полупроводниковый детектор регистрирует попадающие в него (-частицы. Сигналы с детектора через зарядо-чувствительный усилитель попадают либо на пересчетную схему, либо на специальную спектрометрическую плату, вмонтированную в системный блок компьютера. На экран компьютера выводится спектр рассеянных частиц.

Рис. 3. Спектр альфа-линий Pu238.

II.2. Приборная часть УЛК ОР.

Рис. 4. Внешний вид УЛК “Опыт Резерфорда”

На рис.4 представлен внешний вид установки. Под внешней прозрачной крышкой видны: 1) источник (-частиц, 2) мишень и коллиматор, формирующий пучок (-частиц, 3) подвижный детектор, 4) жидкокристаллический индикатор для работы без компьютера.

В нижней части передней панели расположены кнопки управления: «сеть», «включение детектора», «поворот детектора», «проверка вакуума», на левой боковой стенке расположена ручка управления мишенью (убрать/выставить под пучок).

II.2.1  Компьютерный вариант установки.

УЛК ОР состоит из прибора-модели и персонального компьютера. Компьютер управляет прибором, его различными блоками и предлагает пользователю математический инструмент для обработки результатов эксперимента, проведения расчетов и построения таблиц и графиков.

II.2.1.1  Компьютерно-программная часть.

Как указывалось выше, компьютер управляет установкой, содержит необходимую базу данных, программу обработки результатов эксперимента и конкретную информацию.

Приводим путеводитель по программной части:

|  | Методическое руководство (распечатать?) | Да |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нет |
| Вход (ярлык на рабочем столе Windows или в одной из папок) | Эксперимент | Данные пользователя |
|  |  | Схема эксперимента |
|  |  | Определение плотности потока |
|  |  | Рассеяние на мишени |
|  |  | Обработка результатов |
|  |  | эксперимента |
|  | Выход |  |

Следует отметить, что вся программа, каждый ее раздел снабжен контекстно-зависимой справкой, в которой даются подробные пояснения, поэтому, если после прочтения методического описания что-то остается неясным или не запомнится, в "Справке" можно найти необходимые разъяснения.

В нижней части экрана имеется информационная строка, которая постоянно предоставляет краткую информацию на данный момент времени.

Работа начинается с включения компьютера (запрещается подключение или отключение соединительных кабелей при включенных в сеть приборе или компьютере).

На рабочем столе Windows либо в одной из папок (по указанию пользователя) имеется значок "Опыт Резерфорда" - вход в программу. Войдя в нее, пользователь может попасть в любой пункт, указанный на дереве. Если нас интересует пункт "Эксперимент", наведем на него курсор и нажмем “Enter” или дважды левую клавишу мыши. Откроется программа и появится оглавление, соответствующее содержанию этого пункта.

II.2.1.2  Эксперимент.

Главная задача состоит в определении углового распределения рассеянных α-частиц.

Из формул (1) и (2) следует, что для измерения дифференциального сечения рассеяния необходимо:

- измерить величины:

dA - число рассеянных частиц, зарегистрированных в единицу времени детектором под углом рассеяния (; (dA=dN/t – интенсивность излучения, dN  - полное число частиц, попавших в детектор за время t);

j - плотность потока частиц прямого пучка, т.е. частиц, зарегистрированных детектором без мишени ( j=N/(t(Sm) , где N – число частиц в прямом пучке, Sm – площадь отверстия коллиматора, определяющая сечение пучка, t – время измерения);

- рассчитать величины:

n - число рассеивающих ядер мишени, находящихся на пути (-частиц (формула (4));

d( - элемент телесного угла, занимаемого детектором (формула (5)).

Параметры установки:

- Источник α-частиц: Pu238. E=5,48 МэВ с интенсивностью счета под прямым пучком ~ 105-106 имп/с.

- Мишень: Золотая фольга толщиной L = 1 мкм и плотностью ρ=19,3 г/см3. Число Авогадро NA=6,022 1023 моль-1, Атомный вес золота AAu=197,2. Заряд ядра золота ZAu=79.

- Отверстие коллиматора. Диаметр Dn=0,4 см.

- Детектор. Диаметр DД=0,5 см.

- Расстояние от центра мишени до детектора R=12 см.

- Давление в камере рассеяния P~ 1 мм рт столба.

Описание экрана.

В верхней части экрана расположена панель инструментов – это значки для выполнения различных действий в данном разделе. Всплывающие окна указывают на функцию значка, которая выполняется при наведении на него курсора и нажатии левой клавиши мыши.

Список значков инструментальной панели.

| Значок | Пояснения |  | Значок | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переход в список разделов. |  |  | Записать спектр источника. |
|  | Занести результаты в таблицу. |  |  | Построение графика. |
|  | Ввести в программу результаты расчетов. |  |  | Вернуться к проведению эксперимента, очистить результаты расчетов. |
|  | Распечатка результатов работы. |  |  | Вызов контекстно-зависимой справки. |

Главное меню программы проведения и обработки эксперимента:

- Схема Опыта Резерфорда.

- Определение плотности потока пучка.

- Рассеяние на мишени.

- Обработка экспериментальных данных.

- Выход.

С левой стороны экрана (в экспериментальных разделах программы) расположена панель, на которой указываются параметры эксперимента, а в информационной строке приведены необходимые действия.

На каждом экране в панели инструментов приводится значок, открывающий таблицы, в которые необходимо внести вычисленные значения. В правой части экрана расположен счётчик частиц. При изменении положения детектора или мишени следует выключать детектор.

Полученные результаты кнопкой "В таблицу" вводятся в таблицу экспериментальных результатов.

После проведения расчетов нажатие на кнопку "График" приводит к построению графиков дифференциального сечения.

Время экспозиции.

Основная погрешность в данных экспериментах возникает из-за случайного характера распада ядер и возникающего при этом разброса в измерении интенсивности (числа частиц в единицу времени), регистрируемой детектором.

Для достижения требуемой статистической точности необходимо выбрать такое время набора (время эксперимента), при котором выполнялась бы заданная экспериментатором точность (относительная ошибка составляла бы заданный процент точности, указанный в задании).

(13)

где (I - относительная статистическая ошибка дифференциального сечения I((), dI(() – абсолютная ошибка, dA - интенсивность рассеянных под углом ( (-частиц, t - время экспозиции. Т.о. с ростом t ошибка уменьшается и, следовательно, при увеличении угла ( следует увеличивать и время t, если экспериментатор стремится не изменять ошибку с изменением угла рассеяния.

II.2.1.3  Задание.

- Вычислить элемент телесного угла d(, под которым виден детектор из центра мишени.

- До включения компьютера проверить, соединены ли интерфейсные разъемы компьютера и установки (при работающем оборудовании подключать или отключать кабели ЗАПРЕЩАЕТСЯ).

- Включить компьютер, найти на рабочем столе "Опыт Резерфорда" и открыть его.

- Включить «сеть» прибора.

- Кнопкой «проверка вакуума» проверить состояние вакуумированной системы (в окне индикатора должно быть ~ 1 мм рт. столба).

- Рукоятку, расположенную на левой боковой части прибора, повернуть против часовой стрелки и вывести мишень (если она до этого находилась в вертикальном положении) из-под пучка, уложив ее горизонтально.

При угле рассеяния ( = 0о измерить число частиц N прямого потока за время t= 10 сек. Вычислить плотность тока пучка j (см. п.1 эксперимента). При изменении положения детектора или мишени детектор предварительно отключить.

- Ввести мишень под пучок (предварительно отключив детектор). Мишень должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Измерение величины dN в соответствии с условиями эксперимента следует начинать с (=10о. Провести измерения числа рассеянных частиц dN для углов ( = 10о, 20о, 30о, 40о и 50о,  с учетом 10% точности. Для этого по формуле (13) предварительно вычислить dN=dA(t

- Все результаты занести в таблицу.

- Рассчитать по теоретической формуле (12) Iт(() для измеренных углов рассеяния и занести данные в таблицу.

- Построить графики экспериментальной и теоретической кривых.

- Восстановить потенциал рассеяния.

II.2.2.  Бескомпьютерный вариант установки.

Бескомпьютерный вариант установки демонстрирует всю информационную часть эксперимента в окне индикатора выносного блока. Это такие величины, как полное число частиц N, время экспозиции t и др.

Всю вычислительно-графическую часть работы обучающийся проводит «вручную».

По существу содержание описания бескомпьютерного варианта мало чем отличается от компьютерного, однако для удобства чтения мы приведем текст полностью.

II.2.2.1  Эксперимент.

Главная задача состоит в определении углового распределения рассеянных (-частиц.

Из формул (2) и (3) гл.I следует, что для измерения дифференциального сечения рассеяния необходимо:

1.	измерить величины:

dA - число рассеянных частиц, зарегистрированных в единицу времени детектором под углом рассеяния (; (dA=dN/t – интенсивность излучения, dN – полное число частиц, попавших в детектор за время t),

j - плотность потока частиц прямого пучка, т.е. частиц, зарегистрированных детектором без мишени ( j=N/(t(Sm) , где N – число частиц в прямом пучке, Sm – площадь отверстия коллиматора, определяющего сечение пучка, t – время измерения),

2.	рассчитать величины:

n - число рассеивающих ядер мишени, находящихся на пути (-частиц (формула (4));

d( - элемент телесного угла, занимаемого детектором (формула (5)).

Параметры установки:

- Источник (-частиц:

Pu238. Е=5,48 МэВ с интенсивностью счета под прямым пучком  (105-106 имп/с.

- Мишень. Золотая фольга толщиной L=1 мкм и плотностью (=19,3 г/см3. Число Авогадро NA=6,022 1023 моль-1, Атомный вес золота AAu=197,2. Заряд ядра золота ZAu=79.

- Пучок. Диаметр Dn = 0,4 см.

- Детектор. Диаметр Dд = 0,5 см; расстояние от центра мишени до детектора R = 12 см.

- Давление в камере рассеяния P~ 1 мм рт столба.

При проведении эксперимента следует помнить, что с ростом угла рассеяния уменьшается число рассеянных частиц под заданным углом. Поскольку точность эксперимента желательно поддерживать на одном и том же уровне, то необходимо увеличивать время экспозиции.

Время экспозиции.

Основная погрешность в данных экспериментах возникает из-за случайного характера распада ядер и возникающего при этом разброса в измерении интенсивности (числа частиц в единицу времени), регистрируемой детектором.

Для достижения требуемой статистической точности необходимо выбрать такое время набора (время эксперимента), при котором выполнялась бы заданная экспериментатором точность (относительная ошибка, вычисленная по формуле (13), составляла бы заданный процент точности, указанный в задании).

(13)

где (I - относительная статистическая ошибка дифференциального сечения I((), dI(() – абсолютная ошибка, dA - интенсивность рассеянных под углом ( (-частиц, t - время экспозиции. Т.о. с ростом t ошибка уменьшается и, следовательно, при увеличении угла ( следует увеличивать и время t.

II.2.2.2  Задание.

- Рассчитать элемент телесного угла d(.

- Исходя из 10% точности в определении дифференциального сечения (относительной ошибки (I = 0,1), рассчитать  по формуле (13) то число регистрируемых частиц, которое обеспечит указанную точность.

- Включить «сеть» прибора.

- Кнопкой «проверка вакуума» определить состояние вакуумированной системы ( в окне индикатора должно быть ~ 1 мм рт. столба.

- Маховичком «Мишень» вывести ее из-под пучка, зафиксировав в горизонтальном положении* и при угле рассеяния (=0о измерить число частиц N за время t=10с. Вычислить плотность пучка j (см. п.1 «Эксперимент»).

- Ввести мишень под пучок, отслеживая по индикатору ее фиксацию в вертикальном положении*. Провести измерения числа рассеянных частиц dN для углов ( = 10о, 20о, 30о, 40о и 50о с учетом 10% точности (см. п.2. «Задания»). Измерение величины dN в соответствии с условиями эксперимента следует начинать с ( = 10о. При изменении угла (  детектор предварительно отключается. Так же следует действовать при введении мишени под пучок или выведении ее из-под пучка. Исходя из данных, полученных в эксперименте, рассчитать дифференциальное сечение рассеяния Iэксп(θ).

- Рассчитать по теоретической формуле (12) Iтеор(() для указанных углов рассеяния (.

- Все результаты измерений и расчетов внести в таблицу (см. ниже).

- Построить графики:

а) Iэксп(()=f1((),  Iтеор(()=f2(()

б) Iэксп(()sin4(/2=f3((),  Iтеор(()sin4(/2=f4(()

Указать на графиках створ абсолютной ошибки dIэ(() на экспериментальных точках. Теоретические и экспериментальные точки изображаются на одном графике.

d( =		j =		n =

| (j | dN | t | dA | Iэксп(() | dIэксп(() | Iтеор(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |

Литература.

- Э.В.Шпольский. Атомная физика. М., Наука, 1984.

- И.В.Савельев. Курс общей физики. М., Наука, 1982.

- А.Бейзер. Основные представления современной физики. М., Атомиздат, 1973).

# Footnotes

* Маховичок ввода и вывода мишени должен быть зафиксирован в своих крайних положениях, информация о чем следует из окна индикатора.

# Text boxes

2

3

1

4