КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

___________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСАМ

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Опыт Франка и Герца

Зеленодольск 2007

Печатается по решению учебно-методической комиссии Зеленодольского филиала КГУ

УДК 537.635; 537.611.43

##### Методическое пособие к лабораторным работам по атомной и ядерной физике «Опыт Франка и Герца». Зеленодольск , 2007.

Данное методическое пособие предназначено для студентов третьего курса физико-математического факультета Зеленодольского филиала КГУ, специализирующихся по радиофизике. В нем изложены основы теории, описание установки и методика выполнения лабораторной работы по изучению опыта Франка и Герца. Макет лабораторной установки разработан в НИИ Ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова.

Составители:	доц. Изотов В.В. (ЗФ КГУ)

доц. Аникеенок О.А. (ЗФ КГУ)

Дыганов А.Г (ЗФ КГУ)

Рецензент: 		проф. Садыков Э.К.

(Кафедра физики твердого тела КГУ)

# Оглавление

Оглавление	3

Гл I. Физика явления и опыт.	4

I.1 Вакуумная лампа.	6

I.2 Газонаполненная лампа.	8

Гл.II Учебный лабораторный комплекс "Опыт Франка и Герца"(УЛК ОФГ).	12

II.1 Приборная часть	12

II.2 Компьютерно-программная часть.	13

Гл.III Эксперимент	15

III.1 Задача эксперимента:	15

III.2 Оглавление экспериментальной части.	15

III.3 Бескомпьютерный вариант задачи.	21

III.4 Рекомендуемые упражнения.	21

Литература	22

# Гл I. Физика явления и опыт.

Опыты Франка и Герца (1913 г) явились прямым подтверждением постулатов Бора (1913г ), которые гласили:

1. Из бесконечного множества электронных орбит атома, допускаемых классической механикой, в центральном поле могут существовать только некоторые, образующие дискретный ряд, удовлетворяющий постулату Бора о квантовании момента количества движения электрона (этот постулат мы рассматривать здесь не будем). Электрон, находящийся на одной из этих орбит, обладает энергией Еn (n - номер орбиты) и при движении по ней не излучает электромагнитных волн, хотя и движется с ускорением. Такая орбита называется стационарной.

Таким образом внутренняя энергия атома представляет некоторый набор (хотя и бесконечный, но определенный) ДИСКРЕТНЫХ уровней энергии, которые в простейшем случае для атома водорода изображены на Рис.1.

Если электрон, например в атоме водорода, двигается по одной из стационарных орбит, то он находится на одном из этих уровней (следует иметь в виду, что под Еn подразумевается полная энергия, т.е. E = Tкин + Vпот). E1 - это самый нижний уровень, орбита которого ближе всего к ядру. Если каким-либо образом передать энергию атому, с учетом рассмотренной схемы уровней, то мы подойдем ко второму постулату Бора:

- Изменение внутренней энергии, ее поглощение или испускание возможно только порциями - квантами. При переходе электрона из одного n-го состояния с энергией En в другое, m-ое состояние с энергией Em величина этого кванта не может быть больше или меньше разности этих уровней энергии и равна точно

(E = En - Em.

Рис.1 Схема энергетических уровней атома водорода.

Уровни энергии, как видно на схеме рис.1, сгущаются с ростом номера n. При комнатной температуре подавляющее большинство атомов находится в основном состоянии - на уровне E1, наиболее сильно связанном с ядром. Все остальные уровни - E2, E3 и т.д. называются возбужденными, а уровень E( соответствует значению внутренней энергии, равной нулю, начиная с него электрон теряет связь с ядром и становится свободным. Для того, чтобы произошло возбуждение или отрыв (ионизация) электрона, ему необходимо передать энергию

(E ( |En - E1| (возбуждение)

или	(E ( I = |E( - E1|   (ионизация).

Все уровни энергии, соответствующие связанным состояниям электрона, обладают отрицательной энергией, а свободные электроны - положительной, эта часть спектра находится выше E(  и называется непрерывным спектром в отличие от дискретного спектра. Таким образом , в представленной шкале энергий на рис.1 ноль находится при E(, ниже все значения энергии отрицательны, а выше - положительны.

Отсчет энергии можно вести и от самого нижнего уровня, полагая, что ноль находится при E1, такую шкалу можно назвать шкалой энергий возбуждения, а энергию, например, (E12 = E2 - E1 - энергией перехода в возбужденное состояние E2.

Если постулаты Бора верны, то можно было бы опытным путем проверить их, например, обстреливая атом электронами, кинетическая энергия которых Tкин ( (E12. В этом и только этом случае произошел бы переход E1 ( E2, возможны также переходы E1 ( E3 и т.д. однако условия упрощенного опыта приводят, как правило, только к переходам E1 ( E2. Впервые этот опыт был поставлен Франком и Герцем в 1913г.

Идея эксперимента состояла в том, чтобы, обстреливая атомы определенного газа электронами регулируемой энергии, следить за энергетическими потерями этих электронов.

Исходя из этого, Франк и Герц сконструировали прибор, который , по существу, представлял ламповый триод (рис. 2)

Рис.2 Принципиальная схема измерения вольтамперных характеристик газонаполненного триода.

с катодом K, сеткой С и анодом A, заполненный парами ртути при давлении ( 1 мм Hg. Между катодом и сеткой прикладывалось ускоряющее электроны напряжение Vy ( энергия их eVy), а между сеткой и анодом - задерживающее напряжение Vз. Задерживающее напряжение обычно выбиралось небольшим и играло роль селектора электронов, направляя медленные электроны, потерявшие скорость после неупругих столкновений, на сетку.

Рассмотрим более подробно процессы, происходящие в такой лампе, ее вольтамперные характеристики iA(Vу) - зависимость анодного тока от ускоряющего напряжения Vу (назовем ее анодной характеристикой), и характеристику iA(Vз) – зависимость анодного тока от напряжения задержки (назовем ее характеристикой задержки).

Для более полного понимания характера поведения вольтамперных характеристик полезно изучить влияние на них концентрации атомов в колбе лампы. Если концентрацию атомов уменьшить, доведя ее до такой величины, когда число столкновений с электронами будет ничтожно мало, то такую лампу можно считать вакуумной.

Прежде всего, полезно изучить вольтамперную характеристику вакуумной лампы.

## I.1 Вакуумная лампа.

Анодная характеристика. Вакуум в лампе должен быть таким, чтобы не было столкновений электронов с остаточным (после откачки) газом лампы. Это означает, что средняя длина свободного пробега электрона ( в таком сосуде должна быть много больше размеров этой лампы L, (( >>L). Однако вполне подходит и менее жесткое условие (>L. Такое условие может быть выполнено для лампы, наполненной парами ртути при комнатной температуре (Т(200С). В этом случае давление паров ртути невелико и условие (>L обычно выполняется.

Рис.3 Вид анодной характеристики вакуумного триода.

Анодная характеристика такой лампы приведена на рис.3 и описывает при больших Vy явление так называемого тока насыщения, что означает, что все электроны, испускаемые раскаленной нитью катода в единицу времени, достигают анода. Возникает вопрос, почему существует область напряжений (заштрихованная часть кривой) до выхода на плато тока насыщения , т.е. почему ток насыщения не возникает непосредственно с Vy>0.

Дело в том, что из раскаленной нити вылетают электроны с разными скоростями (далее будем говорить с разными энергиями). Энергии этих электронов распределены по определенному закону f(E). В соответствии с ним есть некоторое количество очень медленных и очень быстрых электронов. Медленные электроны образуют вокруг раскаленной нити электронное облако (раскаленная нить, потеряв электроны становится положительно заряженной и стремится вернуть обратно покинувшие ее электроны). Таким образом электронное облако становится неким препятствием для вылетающих электронов, но по мере роста ускоряющей разности потенциалов Vy электронное облако сжимается до размеров катода (уменьшается радиус объемного заряда облака) и все электроны достигают анода.

Плавный переход на кривой к току насыщения связан также и с тем, что вдоль нити накала происходит заметное падение напряжения, поэтому на разных участках ее действующее ускоряющее напряжение Vу разное.

Характеристика задержки. Представляет интерес найти закон распределения по энергиям f(E) электронов, покидающих катод. Это можно сделать, получив, так называемую, вольтамперную характеристику задержки iA(Vз), т.е. сняв зависимость анодного тока от напряжения задержки при постоянном значении Vу.

Установив небольшое значение ускоряющего напряжения (в данном случае Vy является параметром) и изменяя Vз, получим изображенную на рис.4 кривую. Область плато тока (незаштрихованная область) указывает на то, что задерживающей разности

Рис.4 Вольтамперная характеристика задержки iA=f(Vз) вакуумной лампы и ее производная.

потенциалов недостаточно для того, чтобы электроны, затормозившись, не дошли до анода. В заштрихованной области ток начинает падать, вначале задерживаются самые медленные электроны, а в конце, где ток падает до нуля,- самые быстрые.

Таким образом по этой части характеристики видно, что к аноду электроны приходят с разными энергиями. Поскольку функция распределения есть число частиц (N заданной энергии E, приходящихся на интервал энергии (E (от E до E+(E), или, другими словами, есть производная dN/dE, то для того, чтобы ее получить, необходимо произвести графическое дифференцирование характеристики задержки:

.

Здесь учтено, что diA ( dN и dVз ( dE.

Функция распределения изображена в заштрихованной области. Максимум этой кривой соответствует электронам с наиболее вероятным значением энергии Е. Крылья кривой указывают на то, что медленных и быстрых электронов мало. На полувысоте этой кривой расстояние от точки (а( до точки (б( назовем шириной функции распределения. Чем более моноэнергетичны электроны, тем уже кривая и меньше ширина. Хорошая моноэнергетичность достигается в электронных пушках. Так, в специально сконструированных пушках ширина функции распределения электронного пучка может достигать десятых и сотых долей эВ.

## I.2 Газонаполненная лампа.

Анодная характеристика. Перейдем теперь непосредственно к опыту Франка и Герца. С этой целью в вакуумную лампу надо надо напустить немного какого-либо атомарного газа (Франк и Герц использовали пары ртути) до давления ( 1 мм Hg. В качестве такой лампы можно использовать ртутную лампу (в баллоне лампы находится капля ртути), нагретую до такой температуры Т, когда (<L.

При этом электроны, испускаемые катодом и разгоняемые ускоряющим напряжением Vy между катодом и сеткой, начнут сталкиваться с атомами газа.

Сняв вольтамперную характеристику такой лампы, мы увидим, что в

Рис. 5 Зависимость анодного тока iA от ускоряющей разности потенциалов

Vy (катод/сетка) при небольшой задерживающей разности потенциалов

Vз (сетка/анод), Vр - резонансный потенциал.

отличие от вакуумной (см Рис.3), на ней наблюдается ряд максимумов и минимумов (Рис.5). Такой характер кривой обусловлен неупругими столкновениями электронов с атомами газа.

Разберем более подробно явления, происходящие в газонаполненой лампе.

В начальной области до первого максимума характеристика похожа на начальную область характеристики вакуумной лампы. В этой области электроны УПРУГО сталкиваются с атомами eVy < (E12 и, поскольку масса электрона  m<< M - массы атома, передача энергии от электрона к атому очень мала.

(Т ( Ткин mэ/M (10-4 Ткин

Хотя при каждом столкновении электрон теряет первоначальное направление движения, в среднем электронный поток направлен вдоль электрического поля (дрейф вдоль поля) и энергия электрона определяется только разностью потенциалов катод - сетка.

С ростом Vy электронный поток в промежутке катод-сетка набирает энергию, и как только энергия электрона Ткин  становится ( (Е12 может произойти неупругий удар. На рис.6а заштрихованная область I

а)

б)

Рис.6 Области неупругих столкновений электронов с атомами ртути: а) область I при eV'у=(E12; б) области I и II при eV"у=2E12.

представляет ту область лампы, где в любой ее точке при Ткин((E12 может произойти неупругое столкновение. Однако, произойдет ли упругое или неупругое столкновение, вопрос вероятности. Если произойдет неупругое столкновение, электрон потеряет энергию, задерживающее поле отправит его на сетку, и анодный ток упадет, если электрон упруго столкнется и (проскользнет( эту область, то, преодолев небольшое задерживающее поле, доберется до анода.

Таким образом, область первого максимума-минимума на вольтамперной кривой соответствует неупругим столкновениям с передачей энергии электронов внутренней энергии атомов газа.

Потенциал Vр, соответствующий максимуму на вольтамперной характеристике, называется резонансным (первый максимум VрI.).

Если теперь немного увеличить ускоряющее поле, то электроны наберут энергию быстрее и заштрихованная область сдвинется влево. Электроны, испытавшие неупругое столкновение, почти полностью отдадут свою энергию, но, оставаясь в ускоряющем поле, опять начнут набирать ее, упруго сталкиваясь с атомами газа, поскольку для последующего второго неупругого столкновения им еще не хватает энергии. Наконец, при перемещении заштрихованной области примерно на середину расстояния катод-сетка (область I Рис.6б), оставшегося пути до сетки будет достаточно, чтобы электроны могли набрать энергию для нового неупругого столкновения в области II и, испытав его, попасть на сетку. В анодной цепи появится второй максимум и минимум, резонансный потенциал VpII теперь уже вдвое превышает VpI. Если теперь измерить расстояние между максимумами, то оно окажется для всех Vp одинаковым. Это указывает на то, что во всех этих случаях происходит передача энергии на возбуждение одного и того же уровня - Е2.

Возбуждения более высоколежащих уровней при данных условиях эксперимента практически не происходит. Это связано стем, что частота столкновений электрона с атомами газа велика и, как только электрон наберет равную или немного превышающую энергию перехода на первый возбужденный уровень (Е12, он, с большой степенью вероятности, отдает ее атому. Это хорошо прослеживается при измерении анодной характеристики с ростом температуры, а следовательно, и плотности ртутного пара. Минимумы части вольтамперной кривой опускаются и почти касаются оси абсцисс при температуре Т(150о, что указывает на то, что упругой компоненты в потоке электронов практически не остается.

В самом начале мы рассмотрели пример передачи энергии атому водорода, у которого в простейшем варианте теории - теории атома Бора, схема энергетических уровней проста и показана на Рис.1

Схемы уровней энергии атома ртути значительно сложнее. Самые нижние из возбужденных уровней представляют собой триплет 3P0,1,2. При этом уровни триплета настолько близко расположены, что энергии разогнанных электронов вполне хватило бы для возбуждения каждого из них.

Однако, в данном варианте опыта они также не наблюдаются, поскольку разрешающей способности прибора не хватает и следует изменить конструкцию лампы для их наблюдения, что и сделали Франк и Герц в последних экспериментах.

Итак, расстояние между максимумами в опытах Франка и Герца в лампе с парами ртути равнялось 4.9 эВ. Таким образом, при энергии электрона Ткин ( 4,9 эВ происходил неупругий удар с передачей энергии электрона внутренней энергии атома ртути. Электроны, сталкиваясь неупруго с атомами ртути в районе сетки, практически полностью теряли свою энергию и (отсасывались( сеткой, на которую их направляло задерживающее поле. Если обратный переход Е2(Е1 происходил с испусканием светового кванта h( = Е2 - Е1, то появлялась в ультрафиолетовой области спектральная линия с длиной волны

253,6 нм (2536 Å)

(здесь с - скорость света, h - постоянная Планка), что позже и наблюдалось в этом опыте.

Следует отметить, что начало характеристики может не совпадать с началом координат в основном из-за контактной разности потенциалов между катодом и сеткой, поэтому измерение резонансного потенциала следует производить по разности VpII - VpI.

Характеристика задержки. Вольтамперная характеристика задержки - это анодная характеристика iА(Vз) как функция задерживающего поля при заданном значении ускоряющего напряжения Vy (Vy теперь играет роль параметра). Интересно получить кривые задержки с двумя значениями параметра Vy, когда Vy меньше резонансного значения и больше его. Очевидно, если Vy < Vр, то неупругих ударов нет и характеристика задержки должна быть похожа на характеристику задержки  вакуумной лампы (кривая а, рис. 7).

а)						б)

Рис.7 Вольтамперные характеристики задержки: а) для Vy < Vз, б) для Vy > Vз.

Если же Vy > Vp, то появляется дополнительная ступенька (соответствующая уменьшению анодного тока, кривая б, рис. 7). Это явление нетрудно объяснить, если, условно, весь ток электронов разделить на две компоненты i = iн + iy, где iн - та часть электронов, которая испытывает неупругие столкновения (когда их энергия будет ( eVp) и iу - компонента, электроны которой испытывают только упругие столкновения. С увеличением задерживающего поля, при Vз= Vз(, “неупругая” компонента тока iн попадет на сетку, так как потерявшие энергию электроны будут задержаны полем Vз(. В результате анодный ток упадет до величины iу - “упругой” компоненты, последняя станет равной нулю при Vз > Vу.

На рис.7(б) изображена суммарная по току кривая, имеющая два плато по току в первой и во второй половине характеристики ia(Vз). Если давление в лампе велико, (столкновения очень частые и практически iн >> iy), то начальная часть характеристики практически не будет иметь плато, т.к. уже малое напряжение задержки весь ток направляет на сетку. Ток iy будет мал и кривая будет иметь вид падающей характеристики.

# Гл.II Учебный лабораторный комплекс
"Опыт Франка и Герца"(УЛК ОФГ).

УЛК ОФГ представляет собой действующую модель "Опыта Франка и Герца", полностью соответствующую своему лабораторному прототипу. УЛК ОФГ состоит из приборного блока и персонального компьютера (возможен бескомпьютерный вариант). Компьютер управляет приборным блоком, выводит на экран по команде вольтамперные характеристики в динамическом режиме, производит запись результатов эксперимента, предлагает пользователю математический инструмент для обработки данных и методический аппарат для выявления физических закономерностей, полученных в результате эксперимента.

## II.1 Приборная часть

Приборный блок УЛК ОФГ состоит из двух модулей (см. рис.8).

- Модуля трехэлектродной лампы

- Модуля управления

Рис.8 Приборный блок установки "Опыт Франка и Герца".

Слева - модуль лампы. Справа - модуль управления.

Модуль трехэлектродной лампы. Представляет собой бокс, внутри которого находится трехэлектродная лампа.

На передней панели бокса имеется окно для наблюдения работы лампы, стандартная схема трехэлектродной лампы с гнездами для кабельных соединений с блоком управления (катод, сетка, анод, земля) и кнопки нагрева баллона лампы (Т(20оС, 80оС и 150оС).

Модуль управления. Представляет собой систему связи с компьютером и управления работой трехэлектродной лампы.

На передней панели расположены:

- Ручки потенциометров ("грубо", "точно"), изменяющих разность потенциалов катод-сетка Vу (ускоряющий потенциал) и сетка-анод Vз (задерживающий потенциал).

- Кнопки включения блоков питания:

БН	- блока накала,

БУ	- блока ускорения (катод-сетка),

Б З	- блока задержки (сетка-анод),

Сеть 	- сеть.

- Индикатор: в верхней строке индикатора фиксируется анодный ток, в нижней строке Vу и Vз соответственно.

- Электрическая схема установки и гнёзда подключения к модулю лампы.

## II.2 Компьютерно-программная часть.

Как указывалось выше, компьютер управляет установкой и содержит базу данных эксперимента. Таким образом, программная часть является основой учебного комплекса. Приведем путеводитель по программной части.

|  | Методическое руководство (распечатать?) | Да |
| --- | --- | --- |
| Вход (ярлык на рабочем |  | Нет |
| столе или в одной из папок) |  |  |
|  | Эксперимент | Запись вольтамперной характеристики |
|  |  | Исследование вольтамперной характеристики |
|  |  | Итоговые данные |
|  | Справочник |  |
|  | Выход |  |

Следует отметить, что вся программа, каждый ее экран снабжен контекстно зависимой справкой, в которой даются подробные пояснения, поэтому, если после прочтения методического описания что-то остается неясным или не запомнится, в "Справке" можно найти необходимые разъяснения.

В нижней части экрана имеется информационная строка, которая постоянно представляет краткую информацию на данный момент времени.

Работа начинается с включения компьютера.

На рабочем столе Windows либо в одной из папок (по указанию пользователя) имеется значок "Опыт Франка и Герца" - вход в программу. Войдя в нее, пользователь может попасть в любой пункт, указанный на дереве. Поскольку нас интересует пункт "Эксперимент", наведем на него курсор и нажмем “Enter” или дважды левую клавишу мыши. Откроется программа и появится оглавление, соответствующее содержанию этого пункта.

Сначала, однако, необходимо ввести данные пользователя, который и будет распоряжаться всеми результатами проведенных экспериментов и расчетов. Работа в любом разделе программы, за исключением разделов "Запись вольтамперной характеристики"и «настройка вольтамперной характеристики», не требует включения прибора.

Прежде всего, пользователю целесообразно ознакомиться с основными пунктами путеводителя, после чего можно перейти в раздел "Запись вольтамперной характеристики" (перед входом в разделы  "Запись вольтамперной характеристики" и «настройка вольтамперной характеристики»  необходимо включить питание прибора).

Описание экрана:

В верхней строке расположены значки различных процедур, выполняемых на текущем экране, так называемая панель инструментов. При наведении курсора на значок появляется рука и всплывает функция значка.

Список инструментов:

| Значок | Пояснения |
| --- | --- |
|  | Вход в оглавление текущего раздела программы |
|  | Установка параметров и начало записи в/а характеристики |
|  | Сохранение набранной характеристики |
|  | Открыть один файл в окне |
|  | Открыть второй файл в окне |
|  | Печать |
|  | Возврат в предыдущее окно программы |
|  | Контекстно-зависимая справка |
|  | Настройка параметров вывода на экран сохраненных характеристик. |

В нижней строке экрана, как уже отмечалось, находится информационная строка. Она выделена цветом, и следует постоянно следить за поступающей информацией.

Для введения необходимых параметров используются диалоговые окна.

# Гл.III Эксперимент

## III.1 Задача эксперимента:

- Цель: Определение резонансного потенциала атома ртути.

Метод: изучение анодной характеристики в зависимости от параметров: а) плотности паров ртути, б) задерживающей разности потенциалов Vз.

- Цель: определение функции распределения электронов по энергии.

Метод: изучение характеристики задержки в зависимости от параметров: а) плотности паров ртути, б) задерживающей разности потенциалов Vз.

## III.2 Оглавление экспериментальной части.

- Схема эксперимента.

- Настройка вольтамперных характеристик.

- Запись вольтамперных характеристик.

- Исследование вольтамперных характеристик.

- Выход.

- Схема эксперимента. В правой части экрана этого пункта меню изображена электрическая схема с микроамперметром в анодной цепи и вольтметрами Vy и Vз, в цепях катод-сетка и сетка-анод соответственно. Наведя курсор на нижний рисунок, изображающий внутреннее устройство лампы и нажав на левую кнопку мыши, можно вызвать фотоизображение самой лампы.

Переведя курсор вверх на электрическую схему, можно таким же образом вызвать схематическую картину явления, протекающего в самой лампе.

Левая часть экрана представляет приборную доску, на которую выводится вся необходимая информация о состоянии установки: напряжения, токи, температура лампы ТоС, состояние соединяющих кабелей. Если одно из окон темное, это означает отсутствие соединения в соответствующей электрической цепи.

Вращая ручки потенциометров на модуле управления, Вы можете установить любые значения напряжения в вольтах, подаваемых на приборы Vy и Vз, при этом микроамперметр покажет ток в анодной цепи.

2. Настройка вольтамперных характеристик. В любом эксперименте качество результатов существенно зависит от правильного подбора параметров. Определение оптимальных значений параметров может быть достаточно трудоемкой процедурой. Конкретно в случае получения вольтамперных характеристик для быстроты получения кривых и подбора параметров служит так называемое осциллографическое окно, расположенное в правой части экрана. Вращая ручки потенциометров, наблюдают немедленную перестройку кривых. Таким образом пользователю предоставляется возможность предварительного проведения эксперимента для отработки его методов. При изучении характеристик на осциллографе следует иметь в виду, что для :

- Анодной характеристики

Vy - изменяется от нуля до 24 вольт,

Vз - является параметром, величина которого устанавливается на время снятия характеристики, и который следует определить (обычно он выбирается значительно меньшим резонансного потенциала),

- Характеристики задержки

Vз - изменяется от нуля до 24 вольт,

Vy - является параметром. Следует иметь в виду, что при  Vу < Vр (резонансного потенциала атома) неупругих столкновений не будет. Характерная кривая задержки появляется при Vу > Vр.

3. Запись вольтамперных характеристик. После работы в разделе «Настройка вольтамперных характеристик» и определения оптимальных значений параметров можно перейти к следующему разделу – записи вольтамперных характеристик.

В этом разделе управление экспериментом ведется с использованием диалогового окна. Предлагаются две возможности: запись анодной характеристики и запись характеристики задержки. Потенциометрами блока управления устанавливаются значения напряжений Vу и Vз , выбирается шаг развертки вольтамперной характеристики и производится «Запись».

Как отмечалось ранее, для:

- анодной характеристики i=f(Vy) параметрами служат напряжение задержки Vз и температура баллона лампы Т.

- характеристики задержки i=f(Vз) параметрами служат ускоряющее напряжение Vy и температура баллона лампы Т.

Обсудим роль перечисленных параметров.

Анодная характеристика.

а) Зависимость от температуры баллона лампы Т. В лампе базовой экспериментальной установки находится капля ртути. В зависимости от температуры меняется давление насыщенных паров ртути внутри лампы, а следовательно и средняя длина свободного пробега электрона, двигающегося от катода под действием ускоряющего поля Vy. Температуру можно менять. Имеется три позиции Т1=20оС, Т2=80оС и Т3=150оС. Для того, чтобы грамотно провести эксперимент, следует вычислить, используя график давления насыщенных паров, среднюю длину свободного пробега для каждой температуры

,

где n - концентрация атомов Hg, а ( - так называемое поперечное сечение атомов Hg при столкновении с электронами (величина сечения зависит от энергии налетающих электронов и при Ткин( 5 эВ, ( = 1.5х10–16 см2).

Концентрацию паров ртути можно рассчитать, пользуясь формулой p=nkT:

где P - давление в барах (система СГС) ,

k= 1,38(10–16 эрг/град - постоянная Больцмана,

ТоК - температура в градусах Кельвина.

Давление Р насыщенных паров ртути в мм Hg в зависимости от температуры ToC в градусах Цельсия приведено в таблице (напомним, что 1 тор = 1,33 103 бар):

Р в мм Hg

| 20оС | 50оС | 80оС | 150оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 0,01 | 0,089 | 2,8 |

Если температура невысокая, например Т=20оС, то давление паров мало и средняя длина свободного пробега ( может значительно превышать размеры лампы. В этих условиях в лампе столкновений нет, и характеристика соответствует вакуумному триоду. На рис.3 изображена эта характеристика.

Для снятия анодной характеристики следует:

- Установить требуемую температуру.

- Установить потенциометрами ускоряющего поля определенное значение потенциала (оно при развертке по Vy будет соответствовать конечному значению).

- Установить значение задерживающего потенциала.

- В панели инструментов нажать кнопку «Запись». В диалоговом окне установить требуемый шаг развертки и приступить к снятию в/а характеристики.

- Полученную характеристику следует сохранить на диске. Кнопка «Сохранить» открывает окно для сохранения характеристики в файле. Пользователь должен каждому файлу присвоить определенное имя. Поскольку потом придется работать с этими файлами, то удобно, чтобы в имени присутствовала необходимая информация. Например, если Вы сняли анодную характеристику с Vy=(0-15)В и Vз=2 В, Т=20оС, то имя файла можно записать так: У-15,З-2,Т20. Можно использовать и другие, более удобные Вам шифры.

Рис. 9. Анодная характеристика холодной (20оС) ртутной лампы.

С ростом температуры баллона лампы на анодной характеристике появляются  максимумы и минимумы (см. рис.10). При температуре Т=150оС минимумы становятся значительно глубже, указывая на то, что при высокой плотности пара неупругие столкновения играют основную роль (Vу >> Vр).

Рис. 10. Анодная характеристика нагретой ртутной лампы при Т=150оС.

Зависимость от задерживающего поля Vз. Обычно для анодной характеристики достаточно выбрать Vз=(1-2) вольта. Роль задерживающего потенциала состоит в том, чтобы электроны, потерявшие энергию после столкновений, попали на сетку, т.о. Vз играет роль селектора электронов и небольшая разность потенциалов анод-сетка справляется с этим. Однако полезно проследить за изменениями характеристики с ростом значений Vз.

Характеристика задержки.

Наиболее интересно здесь получить кривую, изображенную на рис. 11.

Рис. 11. Характеристика задержки нагретой ртутной лампы.

Следует обратить внимание на явление, которое искажает указанную картину. Дело в том, что в лампе по целому ряду причин образуются обратные токи. Это приводит к тому, что кривая, изображенная на рис.11 получается лишь при удачном подборе температуры и ускоряющего потенциала. Подбору правильных значений ускоряющего потенциала помогает предварительная работа с «осциллографическим» окном.

Если продифференцировать характеристику, изображенную на рис.11, то видно, что ширина функции распределения как для неупругой, так и упругой компоненты практически одинаковая. Изменение плотности ртутного пара также практически не изменяет эту величину. Следовательно основной причиной, формирующей распределение электронов по энергиям в потоке электронов является нить накала: ее температура и большая протяженность. Последняя приводит к тому, что из-за падения напряжения вдоль нити накала изменяется локальная разность потенциалов между нитью и сеткой. Возникающая неоднородность напряженности электрического поля приводит к уширению функции распределения и определенному сдвигу максимумов на анодной характеристике.

При увеличении температуры баллона лампы до 150оС форма характеристики задержки существенно изменяется. Двухступенчатость исчезает. Это связано с тем, что из-за повышения плотности ртутного пара резко возрастает частота неупругих столкновений электронов с атомами. Это приводит к существенному изменению iу и характеристика задержки имеет вид падающей кривой (см. рис.12).

Рис.12 Характеристика задержки при Т=150оС и Vз > Vр.

Для снятия характеристики задержки следует:

- Положить значение Vу (здесь Vу параметр) немного больше резонансного Vр, т.е. > 4,9 эВ, это может быть 5,6,7 эВ.

- Выбрать правильную температуру. При предельно большой температуре в лампе происходят в основном неупругие столкновения и компонента электронного тока упругих столкновений очень мала.

- В панели инструментов нажвть кнопку «Запись». В диалоговом окне установить шаг развертки и приступить к снятию вольтамперной характеристики.

- Полученную характеристику следует сохранить на диске.

Обработка результатов эксперимента.

Переходя в соответствующий пункт меню и, вызывая из памяти необходимый Вам файл, Вы начинаете следующий, окончательный шаг в эксперименте – обработку полученных результатов.

Инструментальные значки (внимательно их изучите) дают возможность:

- Загрузить записанную ранее характеристику.

- Настроить параметры вывода на экран записанных характеристик: отобразить одновременно для сравнения две характеристики (в двух разных окнах), указать, как изображать экспериментальные данные, продифференцировать характеристику задержки и отобразить во втором (правом) окне ее производную.

- Открыть другую характеристику во втором (правом) окне.

- Протяжкой маркера (черной вертикальной полосы) можно выделить интересующую область, получив в окне внизу ширину ее в вольтах.

- Произведя дифференцирование кривых, можно определить такие параметры, как значения в максимуме (наиболее вероятную энергию электрона) и ширину кривой на полувысоте (энергетическое разрешение Е/(Е).

- Произвести распечатку результатов.

## III.3 Бескомпьютерный вариант задачи.

При отсутствии компьютера или выходе его из строя в УЛК предусмотрена возможность снятия информации с индикатора, расположенного на панели управляющего модуля. В верхней строке индикатора регистрируется анодный ток iА. В нижней строке - ускоряющее напряжение Vy и напряжение задержки Vз.

В отличие от компьютерного варианта, вольтамперные характеристики снимаются по точкам: сперва устанавливаются значения параметров для данного типа характеристики, потом снимаются значения анодного тока для ряда значений Vу (анодная характеристика) или Vз(характеристика задержки).

По полученным данным строятся графики, и определяется резонансный потенциал Vр.

Используя графики характеристики задержки, строят производную и определяют интересующие параметры.

## III.4 Рекомендуемые упражнения.

- Рассчитать среднюю длину свободного пробега электрона для Т=20оС, Т=80оС и Т=150оС.

- Собрать цепи трехэлектродной лампы - 4 проводника, соединяющие блок лампы с управляющим блоком, в соответствии со схемой, изображенной в левой части блока управления. Внимательно проверить правильность сборки цепей. Ошибки могут привести к выходу из строя установки.

- Работа с ртутной лампой при Т(20оС.

3.1.	Снять анодную характеристику Ia(Vy) лампы для 3-х различных значений напряжения Vз задерживающего поля (в том числе и для Vз = 0).

  - Снять характеристику задержки для трех значений напряжения Vy ускоряющего поля, в том числе и для случая  Vy = 0.

  - Произведя дифференцирование кривых, определить полуширину (ширину на полувысоте) этой кривой, наиболее вероятную энергию электронов (максимум кривой) и энергетическое разрешение Е/(Е.

- Работа с ртутной лампой при температуре Т=80оС и Т=150оС.

4.1.	Снять анодную характеристику ia(Vy) лампы для напряжения задержки 1 и 2 вольта Т=80оС и Т=150оС. Определить резонансный потенциал Vр и энергию уровня возбуждения Hg.

4.2.	Снять характеристику задержки ia(Vз) при Vу на 2-6 вольта меньше Vр и на 1-4 вольта больше для Т=80оС и Т=150оС.

  - При температуре, равной 80оС добиться двухступенчатой кривой.

  - Продифференцировать кривые задержки, и найти максимумы функций распределения по энергии и полуширины этих кривых. Объяснить результаты.

После внесения в память компьютера результатов эксперимента прибор для продления “жизни” лампы предпочтительно выключить (“Сеть”).

Напоминание.

Обработка экспериментальных результатов, рекомендуемых в III.4 проводится на записанных Вами ранее характеристиках, хранящихся в памяти машины с присвоенными Вами именами. Заключительный этап работы состоит в том, что Вы выбираете нужные характеристики, определяете их параметры и производите распечатку.

В бескомпьютерном варианте графики строятся сразу, поэтому этих процедур нет.

Прежде чем включить кнопками «БН» блок накала, «БУ» блок ускорения и «БЗ» блок задержки, внимательно проверьте правильность сборки схемы, т.е. подключение анода, сетки и накала лампы.

# Литература

1. 	И.В.Савельев Курс общей физики, т.3.

2. 	Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1.