Казанский государственный университет

Геологический факультет

Кафедра минералогии и петрографии

Рентгенографический фазовый анализ

Учебно-методическое пособие по курсу

«Рентгенографический анализ»

Казань, 2010

УДК 548.73

Печатается по решению Редакционно-издательского Совета ГОУВПО

«Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина»

Учебно-методической комиссии геологического факультета

Протокол №  8   от      16 февраля  2010 г.

Заседания кафедры минералогии и петрографии

Протокол №   3     от  5 февраля 2010 г.

Рецензент

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент Г.А.Кринари

Ескина Г.М., Морозов В.П.

Рентгенографический фазовый анализ. Учебно-методическое пособие − Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2010 г.

Пособие включает краткое изложение теории дифракции рентгеновских лучей на кристаллических структурах без привлечения сложного математического аппарата. В нем рассматриваются природа и свойства рентгеновских лучей, возможности метода рентгеновской дифрактометрии и решение практических задач рентгенографии минералов. Авторы сознательно не приводят компьютерные методы расшифровки дифрактограмм для лучшего освоения студентами методов определения минералов.

Методическое пособие предназначено для студентов и аспирантов геологического факультета.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- |
| 1. Теория дифракции рентгеновских лучей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | 1.1 | Уравнение Вульфа-Брэгга…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | 1.2. | Обратная решетка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 8 |
|  | 1.3. | Построение Эвальда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 2. Экспериментальные основы и приложения рентгеновской дифрактометрии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
|  | 2.1. | Основы эксперимента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
|  | 2.2. | Рентгеновский дифрактометр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
|  | 2.3. | Рентгеновские лучи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 19 |
|  | 2.4. | Качественный фазовый анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
|  | 2.5. | Приготовление образцов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
|  | 2.6. | Порядок включения прибора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| инструкция по техникн безопасности при работе в рентгенографической лаборатории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| Литература. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |

Введение

Информацию об элементном составе различных объектов (горных пород, минералов, химических соединений, сплавов и т. д.) можно получить с помощью разнообразных аналитических методов, чаще всего предполагающих разрушение вещества. Сложные вещества, образующиеся в результате  соединения химических элементов между собой, исчисляются многими сотнями тысяч. Эти сложные вещества обладают самыми разнообразными свойствами, причем различие этих свойств определяется различиями химического состава и различиями во взаимном расположении атомов (структуре). Лишь дифракционные методы (рентгеновский, нейтронографический или электронографический) обладают уникальной возможностью давать характеристику кристаллическим фазам. Понятие кристаллическая фаза определяет пространственно однородное, равновесное состояние вещества, характеризуемое определенным элементным составом и структурой. Основные преимущества рентгенографического анализа заключается в том, что исследуется само твердое тело в неизменном состоянии и результатом анализа является непосредственно определение вещества или его составляющих.  Рентгеновские лучи исследуют кристалл, т.е. само соединение; более того, в случае полиморфных тел рентгеновские лучи дают возможность различить отдельные модификации, свойственные данному веществу. Для исследования вещества требуется очень небольшое его количество, которое в процессе проведения аналитической операции не разрушается. Кристаллическое вещество определенного химического состава в результате какого-либо физического воздействия (механического, термического) может в сильной степени изменять свои свойства. Большей частью это обусловливается изменением  кристаллической структуры (фазовое превращение) или искажением этой структуры под действием внешних сил или внутренних напряжений. Дифракционные методы позволяют выявить малейшие изменения в состоянии атомной решетки кристалла, не улавливаемые другими методами.  На практике наибольшее распространение получил рентгеновский порошковый метод, который в основном и используется в рентгеновском фазовом (рентгенографическом) анализе. Проблемам рентгенофазового анализа как метода идентификации кристаллических фаз посвящено достаточно большое количество публикаций, статей, обзоров, монографических изданий (различные руководства и учебные пособия). Этот метод в настоящее время наиболее применим по сравнению с другими рентгеновскими методами. Объяснение этому заключено в том, что многие природные и синтетические, технически важные материалы чаще всего находятся в поликристаллическом состоянии, и только в таком состоянии возможно изучение их структуры и свойств.

Наиболее весомый вклад метод рентгеновской дифракции внес в изучение минералов, их состава и структуры, расширяя представления о многих кристаллохимических явлениях в них. В учебном пособии представлены основные теоретические положения и методика проведения рентгенографического исследования минералов.

В основе рентгенофазового анализа (РФА) лежат следующие принципы:

- порошковая дифракционная картина является индивидуальной характеристикой кристаллического вещества;

- каждая кристаллическая фаза дает всегда одинаковый дифракционный спектр, характеризующийся  набором межплоскостных расстояний d (hkl ) и соответствующих интенсивностей линий I (hkl ), присущим только данной  кристаллической фазе;

- рентгендифракционный спектр от смеси индивидуальных фаз является суммой их дифракционных спектров от каждой фазы;

- по дифракционному спектру смеси возможна количественная оценка соотношения кристаллических фаз, присутствующих в изучаемом образце.

Соотношение интенсивностей присутствующих в конкретном образце кристаллических фаз пропорционально содержанию фаз в нем. Рентгенофазовый анализ по дифракционным спектрам от поликристаллических образцов – это сопоставление значений d (hkl ) изучаемого образца с соответствующими значениями d (hkl ) одного или более справочных стандартов при сравнении интенсивностей линий в спектрах образца и стандартов. Из этого следует, что для проведения рентгенофазового анализа неизвестного вещества (идентификации вещества) требуется набор надежных справочных стандартов кристаллических фаз, представленных совокупностью величин d (hkl ) и I (hkl ) - «рентгендифракционных спектров».

1. Теория дифракции рентгеновских лучей

1.1. Уравнение Вульфа-Брэгга

К моменту открытия Рентгеном в 1895 году лучей, названных его именем, дифракция электромагнитных волн была уже хорошо изучена на примере видимого света. Было известно, что монохроматическая (то есть с одной длиной волны () волна способна при рассеянии на некоторой совокупности объектов давать дифракционную картину в том случае, если расстояния между этими объектами равны между собой и превышают (/2. Под дифракционной картиной понимается такая картина рассеяния, когда интенсивность рассеянного излучения резко зависит от угла рассеяния. В известном оптическом эксперименте это дает чередующиеся темные и светлые полосы.

К тому времени также догадывались о правильном расположении атомов в кристаллах и знали порядок величины расстояния между атомами (~1 ангстрем = 10-8 см). Оценка длины волны вновь открытого излучения дала ту же величину и возможность его дифракции на системе атомов кристалла стала очевидной.

Таким образом, исследователи получили в свое распоряжение экспериментальный метод, позволяющий регистрировать взаимное расположение атомов в кристалле, и был поставлен вопрос о создании теории, связывающей экспериментально измеряемые величины со структурными параметрами. Первой основой для интерпретации рентгеновских дифракционных картин и стало уравнение Вульфа-Брэгга.

Известно, что электромагнитное излучение рассеивается на зарядах, применительно к атому это главным образом происходит на электронных оболочках. В кристаллах можно выделить различные системы атомных плоскостей, при этом каждую систему мы обозначаем своими индексами hkl и характеризуем межплоскостным расстоянием dhkl. Каждая такая система для рентгеновского излучения является как бы системой зеркал, от которых оно способно отражаться по известному закону «угол падения равен углу отражения».

Рассмотрим процесс отражения на примере системы атомных плоскостей, изображенной на рисунке 1. Плоская монохроматичная электромагнитная волна падает на систему плоскостей под углом скольжения (. Из-за наклона одноименные точки соседних плоскостей достигаются волновым фронтом в различное время – возникает разность хода (. После отражения разность хода между соседними рассеянными лучами удваивается и становится равной 2(.

Далее происходит интерференция, то есть сложение рассеянных лучей, в том числе и в точке, где находится детектор. Несмотря на то, что источником рассеянных лучей является одна падающая волна, из-за разности хода между ее различными рассеянными лучами возникает разность фаз колебаний. Рассеянных лучей очень много и при произвольной разности фаз они взаимно погасят друг друга.

Рис. 1. Отражение рентгеновской волны атомными плоскостями

Однако при некоторых углах ( разность хода между соседними лучами будет равна целому числу длин волн (, разность фаз между ними при этом станет  кратной 2(, и, в результате сложения,  волны усилят друг друга. Это означает, что при этих значениях угла ( будут наблюдаться максимумы интенсивности, тогда как во всех остальных случаях интенсивность будет практически нулевой.

Из  рисунка 1 видно, что разность хода 	.

Тогда, из условия равенства удвоенной разности хода целому числу длин волн получаем уравнение Вульфа-Брэгга:

.			(1)

Это соотношение и определяет угол скольжения ( падающего излучения с длиной волны (, при котором от системы рассеивающих атомных плоскостей с межплоскостным расстоянием d образуется максимум рассеянного излучения.

Целое число n называется порядком отражения. Из (1) видно, что при непрерывном увеличении угла ( от системы плоскостей с  данным  d возникнет серия максимумов отражения, соответствующих различным значениям n. Значит, одной системе плоскостей будет соответствовать несколько дифракционных максимумов, которые называют порядками отражения.

Однако при дифракции на порошковых объектах одновременно возникают максимумы, как образовавшиеся от различных систем плоскостей, так и соответствующие различным порядкам отражения от них. Исследователь при этом оказывается перед необходимостью по одному уравнению (1), подставляя в него угловое положение максимума (, определить и межплоскостное расстояние d системы плоскостей, от которых образовался данный максимум и порядок отражения n. При этой процедуре возникают, в том числе, и d, не существующие в кристалле (соответствующие порядкам отражения), но получающиеся из существующих делением на n. Поэтому в области порошковой дифрактометрии для расшифровки дифрактограмм обычно используют уравнение Вульфа-Брэгга в виде

.							(2)

Уравнение Вульфа-Брэгга не содержит информации ни о величине максимумов интенсивности рассеяния, ни об их ширине в шкале углов рассеяния, а только об их положениях в этой шкале. Тем не менее, оно является основой для таких видов исследований как качественный фазовый анализ, определение параметров решетки и так далее. Для извлечения структурной информации из соотношения интенсивностей рефлексов и их ширины необходимо провести более подробный анализ процесса рассеяния рентгеновских лучей на кристаллах.

Особенности дифракции в кристаллах легче выявляются на основе представлений об обратной решетке.

1.2. Обратная решетка

Обратная решётка — точечная трехмерная решётка в абстрактном обратном пространстве, где расстояния имеют размерность обратной длины. Понятие обратной решётки удобно для описания дифракции рентгеновских лучей, нейтронов и электронов на кристалле. Обратная решётка (обратное пространство, импульсное пространство) является Фурье-образом прямой кристаллической решётки (прямого пространства).

Каждой кристаллической структуре соответствуют две решётки: кристаллическая решётка и обратная решётка. Можно определить векторы прямой  и обратной  решёток. Дифракционная картина представляет собой карту обратной решётки кристалла, так же как микроскопическое изображение представляет собой карту реальной структуры кристалла. Каждому узлу обратной решетки соответствует возможный дифракционный максимум, а вектор, соединяющий данный узел с началом обратной решетки есть дифракционный вектор с размерностью 1/Å. Его модуль связан с кратчайшим расстоянием между сетками прямой решетки hkl выражением [Rhkl] = n/d (hkl), где n – порядок отражения от системы сеток (hkl).

Обратная решетка, соответствующая любой прямой решетке, описывающей реальную структуру кристалла, строится следующим образом:

1. Если обычная прямая решетка построена на векторах трансляций a, b, c, то оси обратной к ней решетки a*, b*, c* определяются как векторные произведения:

a* = bc, b* = ca, c* = ab

2. Осевые параметры обратной решетки a*, b*, c* равны обратным величинам межплоскостных расстояний плоских сеток прямой решетки, нормальных к этой оси. Т.е. вектор обратной решетки R*hkl нормален к каждой плоскости прямой решетки (hkl), а его длина определяется как величина, обратная межплоскостному расстоянию dhkl. Решетка с вектором R*hkl, построенная на базисных векторах a*, b*, c*  называется обратной решеткой, векторы a*, b*, c* — координатными векторами обратной решетки. Зоне плоскостей прямой решетки отвечает сетка из точек (узлов) обратной решетки (узлы отображаются на дифрактограмме в виде пиков). Каждый узел обратной решетки с [hkl]* соответствует отражению рентгеновских лучей от какого-то семейства атомных сеток кристалла с (hkl) прямой решетки. Бесконечному семейству параллельных плоскостей hkl в пространстве прямой решетки соответствует в пространстве обратной решетки бесконечное семейство точек [hkl]* вдоль направления, нормального к этим плоскостям. Расстояния от этих точек от точки, принятой за начало координат в обратном пространстве, равны 1/d, 2/d, 3/d,…, где d=dhkl – расстояние между плоскостями hkl в прямой решетке. Обратная решетка определена в трехмерном обратном пространстве с размерностью «обратных длин».

Физический смысл обратной решетки: обратная решетка является важным математическим образом, находящим многочисленные применения в геометрической кристаллографии, в теории дифракции и структурном анализе кристаллов, в физике твердого тела.

1.3. Построение Эвальда

В исследовательской практике часто возникает вопрос, на какой угол ( относительно первичного луча нужно повернуть на дифрактометре плоский образец, и на какой угол 2( поставить детектор, чтобы зарегистрировать интенсивность в определенной точке (определенного узла) обратного пространства? Ответить на этот вопрос позволяет построение Эвальда.

Пусть объект исследования является монокристаллом (в форме пластины) и пусть имеется графическое изображение части его обратного пространства (являющегося решеткой), содержащего как начало обратного пространства, так и узел, интенсивность которого необходимо зарегистрировать (рисунок 2, в начале обратного пространства – точке О – показан

Рис. 2. Построение Эвальда для монокристалла.

образец, плоскость которого перпендикулярна плоскости рисунка).

Отложим от начала О в направлении первичного луча, при начальной ориентации образца (а, значит, и обратного пространства), отрезок, равный 1/(. Пусть из этой точки F распространяется первичный рентгеновский луч. Построим сферу радиусом 1/( и с центром в этой точке. Это и есть построение Эвальда, которое можно использовать для определения искомых углов.

Пусть нас интересует интенсивность выделенного на рисунке узла. Вначале необходимо вывести в отражающее положение соответствующие ему атомные плоскости. Для этого нужно на дифрактометре повернуть держатель образцов на угол, равный углу( поворота этого узла до его совмещения со сферой Эвальда. Этот угол нетрудно измерить на рисунке 2. После поворота соответствующие этому узлу атомные плоскости придут в удовлетворяющее уравнению Вульфа-Брэгга отражающее положение, и возникнет отраженный от этих плоскостей луч. Для регистрации интенсивности этого луча необходимо повернуть детектор (из нулевого положения) на угол 2(, который на построении Эвальда измеряется как угол между первичным лучом и направлением из точки F в ту точку сферы Эвальда, с которой совместился при повороте образца исследуемый узел. Данный угол также можно измерить на рисунке и, после установки детектора в соответствующее положение, будет зарегистрирована интенсивность интересующего нас узла.

На рисунке 3 показано построение Эвальда для порошкового объекта. Оно отличается от рисунка 2 только видом обратного пространства объекта, которое у порошка, как известно, представляет собой систему концентрических сфер.

Рис. 3. Построение Эвальда для порошкового образца

Из рисунка видно, что каждая сфера пересекает сферу Эвальда, то есть при любом положении препарата имеются лучи (показаны стрелками), рассеянные от всех типов атомных сеток. Физически это означает, что среди миллиардов частичек порошка для каждого типа атомной сетки найдутся частички, расположенные к первичному пучку под соответствующим условию Вульфа-Брэгга углом. Это, в свою очередь, означает, что никакой необходимости во вращении препарата в процессе съемки дифрактограммы нет, и достаточно вращая детектор зарегистрировать все имеющиеся лучи. Это действительно так, и, тем не менее, порошковые препараты в процессе съемки вращают по закону «(-2(». Это делается для обеспечения фокусировки дифрагированного луча на щель детектора по методу Брэгга-Брентано с целью уменьшения аппаратурного искажения профиля дифрактограммы.

Построение Эвальда наглядно демонстрирует ограничение, накладываемое длиной волны ( используемого излучения. Действительно, обратное пространство бесконечно, однако радиус сферы Эвальда имеет вполне определенную величину 1/(. Дифрагированное излучение может быть зарегистрировано только от тех узлов, которые при вращении обратного пространства пересекут сферу Эвальда. Однако из рисунка 2 видно, что это может произойти только с узлами, находящимися от начала обратного пространства на расстоянии R, не большем диаметра сферы Эвальда. Следовательно:

(	,							(3)

что накладывает ограничения на измеряемые межплоскостные расстояния и регистрируемые рефлексы.

2. Экспериментальные основы и приложения

рентгеновской дифрактометрии

2.1. Основы эксперимента

Подавляющее большинство рентгеновских исследований сегодня проводится с использованием дифрактометров, из которых в России наиболее распространенными являются дифрактометры серии ДРОН (дифрактометр рентгеновский общего назначения).

Исследуемый, как правило, плоский, образец устанавливают на пути  луча, исходящего из рентгеновской трубки (первичного луча). Интенсивность рассеянных образцом (вторичных) рентгеновских лучей регистрируется детектором. И плоскость образца, и детектор могут вращаться относительно направления первичного луча, при этом угол поворота детектора в наиболее распространенной методике «(-2(» в два раза больше угла поворота образца. В тракте луча присутствуют монохроматоры или фильтры, обеспечивающие съемку дифрактограммы на одной длине волны рентгеновского излучения, значение которой зависит от материала анода. Например, у трубки с медным анодом длина волны излучения, используемого как правило, равна 1,54178  ангстрема (1 ангстрем = 10-8 см).

На рисунке 4 приведена принципиальная схема такого эксперимента, где звездочкой обозначен источник рентгеновских лучей, 2( - угол их рассеяния, О – след плоскости исследуемого образца, Д - детектор рентгеновского излучения. Таким образом, результат эксперимента представляет собой дифрактограмму - кривую зависимости интенсивности рассеянного луча от угла рассеяния.

Д

2(

*

О

Рис. 4. Схема рентгеновского эксперимента.

Образец и детектор вращаются небольшими шагами, между которыми в течение времени экспозиции производится подсчет числа рентгеновских квантов, рассеянных образцом и попавших на детектор. (Этот метод называется  метод регистрации «по точкам»). Затем эти числа поступают в управляющий компьютер, образуя дифрактограмму в виде файла.

На рисунке 5. в качестве примера приведена типичная дифрактограмма некоторого образца, где по горизонтальной оси отложен угол рассеяния, по вертикальной – интенсивность рассеяния. Кривая как бы состоит из трех составляющих:

- узкие пики;

- пологая плавная кривая, так называемое диффузное гало, на которой расположены указанные пики;

- мелкие и частые так называемые “статистические” осцилляции профиля кривой (шумовая дорожка).

Рис. 5. Дифрактограмма смеси кристаллических и слабоупорядоченных веществ.

Шумовая дорожка возникает вследствие неравномерности процесса испускания квантов рентгеновской трубкой; при необходимости эти осцилляции легко уменьшить увеличением времени экспозиции.

Диффузное гало может образовываться вследствие целого ряда причин, но, как правило, является результатом диффузного рассеяния на аморфном или слабоупорядоченном веществе, входящем в состав объекта (например, свидетельствует о наличии неупорядоченных твердых растворов). В хорошо окристаллизованных объектах диффузное гало отсутствует. Однако в любом случае на дифрактограмме будет наблюдаться фон – некоторая небольшая добавка интенсивности, возникающая вследствие собственных шумов аппаратуры, в первую очередь – детектора, и рентгеновской флюоресценции атомов образца.

Узкие пики являются результатом дифракционного рассеяния на кристаллах; их регистрация и является, как правило, целью эксперимента.

На рисунке 6 приведена типичная дифрактограмма хорошо окристаллизованного поликристаллического образца.

Рис. 6. Дифрактограмма поликристаллического образца.

Итак, дифрактограмма кристаллического объекта представляет собой совокупность дифракционных пиков (синонимы: рефлексы, максимумы, отражения), каждый из которых имеет угловое положение (положение его пика или центра тяжести), относительную интенсивность (то есть высоту) и ширину (на половине высоты пика).

В зависимости от задачи, стоящей перед исследователем, выбираются те из перечисленных параметров, которые необходимо измерить. В хорошо окристаллизованных системах, каковыми являются, например, большинство минералов, по этим величинам можно получить следующую структурную информацию.

По положениям пиков можно получить набор межплоскостных расстояний d, присущих кристаллам объекта. В совокупности с интенсивностями пиков они позволяют определить кристаллические фазы, присутствующие в образце (качественный фазовый анализ), их процентное содержание (количественный фазовый анализ) и параметры их кристаллических решеток.

Интенсивности пиков позволяют провести рентгеноструктурный анализ в традиционном его понимании, то есть определить положения и типы ионов в элементарной ячейке кристалла. В случае крупнозернистого материала знание относительных интенсивностей пиков позволяет определить размеры зёрен (точнее говоря, размеры областей с упорядоченной структурой) по эффекту эстинкции.

Измерение ширины пиков позволяет провести расчет размеров кристаллитов в тонкодисперсных материалах и плотности микронапряжений II рода.

Данный перечень структурной информации, получаемой из рентгеновского дифракционного эксперимента, является далеко не полным.

В зависимости от задачи выбираются угловой диапазон и режимы записи дифрактограммы, а также методика приготовления образцов.

Если об образце ничего не известно, записывают так называемую «обзорную» дифрактограмму в диапазоне углов ( от 1(20 до 30(400. Начальный угол выбирают как можно меньше, чтобы зафиксировать возможные пики с очень большими d (например, сверхпериоды). При этом необходимо помнить, что нельзя устанавливать детектор в нулевое положение, так как попадание прямого луча на кристалл-сцинтиллятор может привести к его порче.

Указанное значение конечного угла (  при использовании наиболее популярных анодов рентгеновской трубки (Cu, Fe) обеспечивает в поликристаллических объектах запись достаточного количества рефлексов, необходимых для идентификации фаз.

В случае известного объекта диапазон записи дифрактограммы можно подобрать более точно с учетом поставленной задачи. В любом случае все необходимые пики должны быть зарегистрированы полностью вплоть до спадения интенсивности до фонового уровня.

Под режимами записи дифрактограммы понимаются интенсивность прямого рентгеновского луча, размеры и типы щелей в тракте луча, угловой шаг между точками отсчета интенсивности, время её отсчета (экспозиция), степень монохроматизации излучения.

Очевидно, что чем больше интенсивность прямого рентгеновского луча, тем выше качество дифрактограммы (шумовая дорожка по сравнению с пиками становится незаметной) и меньше время экспозиции. Однако необходимо помнить, что эксплуатация рентгеновской трубки в режиме (ток и напряжение), близком к предельному, приводит к её ускоренному износу и, поэтому, на это следует идти только в случае слабо рассеивающего объекта.

При выборе углового шага можно придерживаться следующего правила: при записи дифрактограммы, содержащей, по крайней мере, несколько рефлексов (обзорная, фазовый анализ и тому подобное) необходимо выбрать такой шаг, чтобы на каждый рефлекс приходилось хотя бы по десять точек, а при записи отдельных рефлексов – несколько десятков точек.

Выбор щелевых параметров, схемы монохроматизации и времени экспозиции всегда имеет характер компромисса между качеством дифрактограммы, достаточным для решения задачи, и временем эксперимента. Дело в том, что указанные факторы могут снизить интенсивность и исказить форму рефлексов. Сведя эти искажения практически к нулю выбором очень узких щелей и сложных схем монохроматизации, мы можем, одновременно, в десятки раз снизить общий уровень интенсивности дифрагирующих лучей. При этом для обеспечения высокого качества дифрактограммы придется в соответствующее число раз увеличить время экспозиции.

Поэтому относительно широкие (0.5(1 мм) щели и простые схемы монохроматизации ((-фильтр) применяются при записи обзорных дифрактограмм и проведении качественного фазового анализа, где основное значение имеют положения пиков. Однако при анализе формы профилей и количественном фазовом анализе приходится идти на методические усложнения и удлинение времени эксперимента.

Как и любой физический метод исследования рентгеноструктурный анализ имеет свои ограничения по точности и чувствительности. Точность результатов зависит главным образом от условий эксперимента и, за счет увеличения его длительности и усложнения экспериментальной методики, может быть доведена до любой разумной величины. Например, длины периодов решетки кристалла могут быть измерены с точностью 0,001 ангстрема.

Что же касается ограничений по чувствительности, то она сильно зависит от типа объекта и трудно поддается увеличению. В качестве ориентировочных здесь можно привести следующие данные. Например, определение в смеси содержания кристаллического вещества на уровне 1-2% уже может оказаться весьма проблематичным. Практически невозможно, также, измерение размеров кристаллов, больших 1500-2000 ангстрем, с использованием ширины линии. В этих случаях приходится использовать эффект эстинкции, что требует несколько больших методических усилий.

#### 2.2. Рентгеновский дифрактометр

Исследовательские лаборатории нашей страны в основном оснащены рентгеновскими дифрактометрами общего назначения серии «ДРОН». Они являются дифрактометрами средней точности и предназначены для проведения широкого круга рентгеноструктурных исследований кристаллических материалов в научно-исследовательских учреждениях и других организациях, а также в лабораториях промышленных предприятий.

Лаборатория рентгенографического анализа оснащена модернизированным рентгеновским дифрактометром на основе отечественного прибора ДРОН 2.0. Прибор условно можно разделить на силовую и регистрационную части. В силовую часть входят источник рентгеновских лучей – рентгеновская трубка с кожухом и системой охлаждения и высоковольтный источник питания ВИП 2-50-60. ВИП обеспечивает установку рабочего напряжения и тока рентгеновской трубки и их стабилизацию. На панели управления источника питания расположены контрольные лампочки: ПУСК – для определения готовности прибора к включению высокого напряжения, ВОДА – загорается при отсутствии водяного давления в системе охлаждения, КАБЕЛЬ I и КАБЕЛЬ II – при нарушении изоляции высоковольтных кабелей питающих рентгеновские трубки, ПЕРЕГРУЗКА – показывает перегрузку прибора по току и высокому напряжению, соответственно. Клавиши СЕТЬ ВКЛ. и ВЫКЛ. – для включения и выключения сетевого напряжения. ВЫСОКОЕ – ВКЛ. и ВЫКЛ. – для включения и выключения высокого напряжения. Регуляторы: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК ТРУБКИ – ступенчато и плавно выводят необходимые значения параметров  трубки. Действие регуляторов можно контролировать по соответствующим стрелочным приборам.

Регистрирующая часть состоит из рентгеновского гониометра ГУР, стоящего на массивной плите, который имеет два привода со шкалами – детектора (желтая шкала) и держателя образцов (зеленая шкала). Гониометрическое устройство является по существу автоматическим угломерным устройством, обеспечивающим угловое сканирование с постоянной скоростью по закону θ-2θ. Переключение шкал осуществляется черной ручкой, расположенной в левой нижней части ГУРа. Подсветка включается при нажатии кнопки на лицевой панели ГУРа.  Гониометрическое устройство (рис. 7) предназначается для формирования падающего на образец и дифрагированного рентгеновских пучков, согласованного вращения образца и детектора, а также для получения данных об углах дифракции и интенсивностях дифракционных максимумов. Для регистрации дифрактограмм в автоматическом режиме из ГУР на  управляющую электронику поступает сигнал датчика угловых перемещений.

Рис. 7. Гониометрическое устройство ГУР-9. 1 – направляющая, 2 и 5 – кронштейны, 3 - кожух рентгеновской трубки, 4 - приставка с поликристаллическим образцом, 6 - детектор, 7 - щелевые устройства, 8 – гониометр, 9 - опора гониометра.

Гониометр 8 устанавливается внутри защиты на направляющих 1 и регулируется с помощью опор 9. Направляющие позволяют перемещать дифрактометрическую стойку ближе к оператору или от него в зависимости от того, в положительной или отрицательной области углов дифракции осуществляется исследование.

В дифрактометре используется характеристическое излучение, источником которого является рентгеновская трубка. Трубка в защитном кожухе 3 установлена на кронштейне 2 гониометра, детектор 6 - на вращающемся относительно оси гониометра кронштейне 5. На рис. 2 на оси гониометра установлен держатель 4 кюветы с поликристаллическим образцом с возможностью вращения кюветы в собственной плоскости. Однако чаще используется держатель плоских образцов ГП-1, позволяющий исследовать образцы с минимальными размерами 5(15 мм.

В процессе съемки дифрактограммы держатель вместе с образцом вращается вокруг оси гониометра, а детектор вращается вокруг той же оси вместе с кронштейном 5 с угловой скоростью, в два раза большей, чем у образца. Кванты рентгеновского излучения, дифрагированного от образца, преобразуются детектором в электрические импульсы. Эти импульсы далее поступают в КУД (комплекс управляющий дифрактометрический), где подвергаются усилению, амплитудной дискриминации и далее используются в качестве информационного сигнала для измерения и регистрации скорости счёта квантов рентгеновского излучения.

Для выделения узкого участка спектра излучения рентгеновской трубки (монохроматизации) применяются отражение от плоского или изогнутого монокристаллов, амплитудная дискриминация со сцинтилляционным счётчиком и селективно поглощающие фильтры. На тех же кронштейнах 2 и 5 предусмотрены блоки для установки входных и выходных щелей (как вертикальных, так и горизонтальных), соответственно, а также фильтра и монохроматора.

В комплект ГУР входят монохроматоры с плоским и изогнутым кристаллами, держатель для неподвижных образцов, гониометрические приставки, зрительная трубка для юстировки монокристаллов. Гониометрические приставки позволяют производить исследования монокристаллов, определять углы среза монокристаллических пластин, исследовать поликристаллические крупнозернистые образцы.

Программное управление (задание условий съемки, начальных и конечных координат, время экспозиции и др.) и визуализация в графической форме дифракционной картины осуществляется персональным компьютером программой.

2.3. Рентгеновские лучи

В современных дифрактометрах в качестве источника рентгеновских лучей используются рентгеновские трубки различных типов; схематический разрез одной из них представлен на рисунке 8.

Спираль и мишень расположены в вакууме, ограниченном стеклянным баллоном (слева) и металлическим корпусом анода (справа). К разогретой спирали, являющейся одновременно катодом, приложено высокое напряжение (( 30 000 вольт) относительно анода и соединенной с ним мишени. Термоэлектроны, вылетающие из спирали, под действием этого напряжения устремляются к мишени, приобретая по мере движения высокую кинетическую энергию.

Рис. 8. Рентгеновская трубка в разрезе

Подлетая к внешним атомам мишени, электроны испытывают резкое торможение вследствие отталкивания от их электронных оболочек. При этом, как движущийся ускоренно заряд (торможение является отрицательным ускорением), они испускают электромагнитное излучение, длина волны которого непрерывно меняется вместе с изменением скорости электрона: чем больше скорость, тем короче длина волны. Значительная часть испускаемого излучения имеет длину волны, лежащую в рентгеновской области. Таким образом в спектре трубки возникает первая компонента, именуемая тормозным или непрерывным спектром. Очевидно, что его коротковолновая граница будет зависеть от величины высокого напряжения, так как от нее зависит максимальная скорость электронов. Что касается интенсивности тормозного спектра, то она будет возрастать, как с увеличением высокого напряжения, так и с ростом тока через трубку (из-за увеличения числа падающих электронов).  Излучение выходит наружу через окна из бериллия, обладающего малым коэффициентом поглощения рентгеновских лучей.

Далее электроны на большой скорости влетают в вещество мишени, где их энергия расходуется в нескольких процессах. Главным образом – это многократное рассеяние на атомах мишени с передачей им импульса. Это приводит к возрастанию размаха колебаний атомов в кристаллической решетке вещества мишени, то есть к ее разогреву. Данный процесс настолько интенсивен, что, если не предусмотреть мер по отводу образующегося тепла, то вещество мишени в точке падения электронов расплавится, закипит и испарится в течение нескольких секунд.

Для отвода тепла в корпусе анода рентгеновской трубки предусмотрены две полости, соединенные узкой щелью. Вода, поступающая под давлением через патрубок в правую (рис. 8) полость, через щель падает на стенку левой полости, непосредственно контактирующую с мишенью. Охладившая таким образом мишень вода выводится через патрубок.

Одновременно с разогревом вещества мишени энергия падающих электронов расходуется еще на ряд процессов, из которых интерес для нас представляет процесс выбивания ими электронов с внутренних оболочек атомов мишени.  На рисунке 9 схематически изображены внутренние оболочки атома, обозначенные согласно сложившейся традиции прописными латинскими буквами начиная с K.

Рис. 9. Схема образования характеристического рентгеновского излучения.

Падающий электрон e рассеивается на электроне K-оболочки ea, выбивая его из атома. Ставшее вакантным место на K-оболочке может быть занято любым электроном с вышележащих оболочек, однако с наибольшей вероятностью это может сделать электрон L-оболочки, с несколько меньшей вероятностью – электрон M-оболочки и так далее. Эти переходы обозначаются «K(», «K(» и так далее, соответственно. Но электроны различных оболочек обладают различной энергией (чем дальше от ядра, тем выше энергия) и для перехода на нижележащий уровень они должны изменить ее до соответствующей величины. Это делается путем испускания избытка энергии в виде кванта электромагнитного излучения, длина волны которого будет зависеть от величины избыточной энергии. В обсуждаемой области явлений, испускаемые кванты будут иметь длину волны ~10-10 м, то есть принадлежать рентгеновской области. Так в спектре трубки возникает вторая компонента, именуемая характеристическим или дискретным спектром.

Название «характеристический» не случайно. Энергии электронов на оболочках индивидуальны для каждого типа атомов, также как и разницы между этими энергиями. Это приводит к тому, что и дискретный спектр лучей является индивидуальной характеристикой данного атома таблицы Менделеева, причем длины волн практически не зависят от окружения атома в веществе. Данное обстоятельство, в частности, позволило создать метод анализа химического (элементного) состава вещества, известный как рентгеноспектральный анализ.

На рисунке 10 представлен полный спектр излучения рентгеновской трубки. С учетом масштаба изображения видно, что интенсивность характеристических линий во много раз выше уровня тормозной компоненты. Поэтому в рентгеноструктурном анализе используется, как правило, наиболее интенсивная характеристическая линия (K(). Отношение интенсивностей характеристических линий I(1 : I(2 : I( = 100 : 50 : 20.

Таким образом, при выборе излучения для реализации рентгеновского дифракционного эксперимента, мы имеем возможность варьировать как тип характеристической линии, так и вещество анода. В левой половине таблицы 1 приведены длины волн (в ангстремах) основных характеристических линий анодов, используемых в рентгеноструктурном анализе (линия K( - двойная, поэтому указаны длины волн компонент и средняя, используемая при расчетах).

Рис. 10. Спектр рентгеновской трубки

Абсолютное большинство рентгеновских дифракционных методов исследования кристаллических веществ использует монохроматическое излучение, то есть рентгеновское излучение с практически одной длиной волны. Для выделения узкой области спектра (рис.10) и подавления остальных компонент, то есть монохроматизации излучения, существует несколько способов. Наиболее простой из них – использование селективных фильтров.

Атомы (или ионы) имеют скачкообразную зависимость поглощения падающего на них электромагнитного излучения от длины его волны, что связано с процессами выбивания электронов из различных атомных оболочек (рис. 10). Из рисунка видно, что при увеличении длины волны (энергия квантов падающего излучения при этом уменьшается) поглощение сначала нарастает, затем скачкообразно падает до весьма малой величины. Это означает, что, начиная с этой длины волны, энергия падающих квантов уже недостаточна для выбивания электрона с K-оболочки. Следующий скачок означает то же самое, но в отношении L-оболочки и так далее. Длины волн, при которых происходят скачки, называются краями поглощения: K-край, L-край и так далее.

Недостаток метода монохроматизации рентгеновского излучения с помощью селективного фильтра очевиден: в прошедшем излучении сохраняются не только следы (-компоненты, но и значительные области тормозного спектра.

Метод монохроматизации с помощью кристалла-монохроматора использует то обстоятельство, что, согласно уравнению Вульфа-Брэгга, от системы атомных плоскостей с межплоскостным расстоянием d под углом ( может отразиться только излучение с длиной волны

,

то есть несколько компонент, соответствующих различным значениям n.

На рисунке 11 представлена оптическая схема с использованием поликристаллического монохроматора.

Рентгеновский луч из трубки попадает на кристалл-монохроматор (на рисунке условно показаны атомные плоскости) под углом (М, соответствующим в (1) (K( используемого анода при n = 1. Щель S расположена так, что гасит компоненты, соответствующие n ( 1, не пропуская их на образец.

Рис. 11. Схема рентгеновского тракта с кристаллом-монохроматором на первичном луче:

РТ – рентгеновская трубка, М – кристалл-монохроматор, S – щель, О – исследуемый образец, Д - детектор

Существуют различные схемы монохроматизации с отражением излучения от кристалла, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. В качестве кристалла-монохроматора обычно используют монокристальные пластинки кварца. Данный метод в отличие от селективного фильтра обеспечивает очень высокую степень монохроматизации, но при этом приводит к более значительной потере интенсивности, что сказывается на длительности эксперимента.

  - Качественный фазовый анализ

Для решения вопроса о том, какая фаза присутствует в пробе, нет необходимости в определении ее кристаллической структуры, а достаточно, рассчитав дифрактограмму, снятую по методу порошка, сравнить полученный ряд межплоскостных расстояний с табличными значениями картотеки ASTM (Американское общество испытаний материалов). Существует несколько ключей картотеки ASTM:

1. В алфавитном ключе все вещества перечислены по алфавиту (отдельно органические и неорганические),  номер соответствующей карточки и три наиболее сильные линии. Этим ключом целесообразно пользоваться, если можно предположить фазовый состав образца.

2. Во втором ключе все имеющиеся вещества перечислены в порядке убывания межплоскостных расстояний трех наиболее интенсивных линий, которые разбиты на группы и подгруппы по величине d/n вторых и третьих линий. Этот ключ позволяет отыскать нужные карточки, даже если предполагаемый фазовый состав образца неизвестен.

Если требуется найти рентгеновские данные для известного минерала  (соединения), удобно пользоваться указателем, составленным по алфавитному, минералогическому или химическому признаку. Если химический состав исследуемого образца не известен, можно воспользоваться ключом, который  позволяет по межплоскостным расстояниям нескольких наиболее интенсивных линий определить минерал или соединение. При этом предпочтительнее использовать линии малоугловой области, поскольку их мало, и они более однозначно характеризуют данный минерал. Для изоморфных смесей положение исследуемого образца в изоморфном ряду можно определить лишь по точным значениям межплоскостных расстояний. Значения d (hkl ) и  I (hkl ) в определителе и полученные из эксперимента могут заметно различаться в связи с переменным составом многих минералов и погрешностями опыта. Поэтому следует обращать внимание на сходство всего мотива дифрактограммы. Значениям d (hkl ) и I (hkl) обычно отвечают несколько веществ в ключе. Для них находят соответствующие карточки справочника с полными данными и сравнивают их с экспериментальными. Если после определения одного минерала на дифрактограмме выявляются дополнительные линии, то из них выбирают также несколько наиболее интенсивных, по которым определяют второй минерал, входящий в образец. Определение фазового состава смесей минералов осложняется тем, что одна и та же линия на дифрактограмме может принадлежать одновременно нескольким фазам. Причем наиболее четко проявляются линии тех компонентов смеси, которые составляют ее основную массу. Поэтому определение фазового состава смеси начинают с идентификации основной фазы. Для этого на дифрактограмме выделяют самую интенсивную линию.. При совпадении выбранных по дифрактограмме значений d (hkl ) для самых интенсивных линий со значениями d (hkl ), приведенными в указателе, детально сопоставляют d (hkl ) и I (hkl ) отобранных карточек и дифрактограммы и определяют один из компонентов смеси. Определив главную фазу, из оставшихся отражений выбирают самое интенсивное и проводят идентификацию аналогичным образом. При определении второй фазы целесообразно пересчитать интенсивности оставшихся отражений, приняв  интенсивность самого сильного из них за 100. Определение второстепенных компонентов смеси затрудняется тем, что на дифрактограмме проявляются иногда лишь 2-3 линии компонента с малым содержанием, что недостаточно для однозначной диагностики. Поэтому при рентгеновском фазовом анализе смесей, прежде чем приступить к поиску и идентификации фаз, нужно определить, с группы соединений какого элемента начать поиск. Для этого необходимо знать, с каким материалом проводят исследование, иметь данные о химическом составе, условиях получения, легирующих элементах, режиме термообработки и т.д., желательно учитывать минералогические характеристики вещества: парагенетические ассоциации, спайность, твердость, цвет, плотность и др.

Межплоскостные расстояния для различных неорганических фаз имеются в том числе минералов в ряде справочников. Наиболее полный и постоянно обновляемый определитель фаз - картотека ASTM (Американское общество испытаний материалов

Можно пользоваться  Базой данных http://database.iem.ac.ru/mincryst/ для минералов и структурных аналогов, содержащей 7530 элементов, которые ежегодно пополняются, а также базой данных порошковых стандартов PDF, имеющейся в лаборатории.

Пример карточки из картотеки ASTM

| d | 3.46 | 2.70 | 1.85 | 4.78 | Ti2O5 Titanium oxide (Anosovite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I1 | 100 | 100 | 100 | 60 |  |
| Rad. CuK( ( 1.5418 Filter Ni Dia. 86.0 Cut off I/I1 Visual estimate Ref. Zdanov and Rusakov, Doklad Akad. Nauk SSSR 82 901 (1952) and Min. Ass. 11 415-536 (1952) | d, Å | I/I1 | hkl |
|  | 4.78 3.46 2.70 2.42 3.37 2.17 2.14 1.93 1.85 | 60 100 100 60 40 60 20 80 100 | 020 110 023 130 040 024 042 043 200 |
| Sys. Orthorhombic S.G. D172H -Cmcm aO 3.754 bO 9.474 cO 9.734 A 0.396 C 1.027 ( ( ( Z4 DX 4.29 Ref. Ibid. |  |  |  |
| (( n(( (( Sign 2V D 4.19 mp Color Ref. Ibid. |  |  |  |
| Synthetic material and from Ti - rich blast furnace Slags |  |  |  |

В карточке указывается химическая формула соединения, пространственная группа, периоды элементарной ячейки, межплоскостные расстояния и индексы дифракционных линий. Приведен полный перечень линий данного вещества и их относительные интенсивности, а также условия съемки рентгенограммы. Могут быть включены также такие  физические характеристики, как плотность, цвет, оптические свойства. В верхней части карточки указаны d/n трех самых сильных линий и их относительные интенсивности, а также линия с наибольшим межплоскостным расстоянием. Также указывается цитируемый литературный источник.

  - Приготовление образцов

Для исследования требуется  очень небольшое количество вещества, которое в процессе проведения аналитической операции не разрушается. Наибольшее распространение получил рентгеновский порошковый метод, который в основном и используется в рентгенофазовом анализе.  Для приготовления порошкового препарата необходима ступка из твердого материала (промышленная яшма, агат) и пестик из того же материала. Возьмем небольшое количество образца, добавляем стеклянной трубочкой  около 5 гр этилового спирта и тщательно растираем до консистенции пудры. Не следует проводить эту операцию по принципу «чем дольше, тем лучше», т.к. при этом можно растереть кристаллы до практически аморфного состояния. Перемешивание частиц при приготовлении препарата приводит к достаточно однородной массе. Если твердости кристаллов различаются существенно по твердости, то при перемешивании будет происходить измельчение более мягкой фазы, причем кристаллы более твердой фазы будут выступать в роли мелющих тел. Поэтому не растирайте образец в сухом виде. Высушенный препарат наносим равномерно на матовую поверхность предметного стекла, смазанную предварительно тонким слоем вазелина. Высота наносимого препарата должна быть не менее 20 мм, что соответствует размеру держателя образца в дифрактометре. Поверхность препарата прижимается, а потом приглаживается гладкой металлической пластинкой. Поверхность образца должна быть гладкой и абсолютно ровной.

2.6.	Порядок включения прибора.

Перед включением прибора убедитесь в отсутствии механических повреждений, отсоединенных разъемов, посторонних предметов, воды и незаземленных металлических предметов на полу лаборатории рядом с прибором.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается работать на приборе, если в лаборатории отсутствуют сотрудники, имеющие квалифицированную группу III по Технике безопасности и Технике эксплуатации.

1. Включить общий рубильник на стене рабочей комнаты. Включится стабилизатор напряжения.

2. Открыть воду в систему охлаждения, отвернув кран на водопроводном стояке (открывать медленно и на малый напор воды во избежание резкого повышения давления в шланге охлаждения). Проверить напор воды, вытекающей в раковину.

3. Нажать кнопку ВКЛ. СЕТИ на высоковольтном источнике питания ВИП. Дождаться, когда загорится лампочка ПУСК. Если в сети есть неполадки, или недостаточное давление воды в системе охлаждения трубки, то загорится соответствующая лампочка на передней панели ВИПа и появится звуковой аварийный зуммер. Необходимо прекратить включение и пригласить персонал лаборатории.

4. Нажать кнопку ВКЛ. ВЫСОКОЕ. Установится начальное значение напряжения и тока на трубке. Постепенно прибавлять регулятором напряжения и тока значения до рабочих (30 kV/ 15 mA), контролируя по стрелочным приборам. Время выхода прибора в рабочие режимы – 10-15 мин.

.5. Устанавливаем в держателе образцов препарат. Препарат должен располагаться лицевой стороной к лучу.

ВНИМАНИЕ! ШТОРКА выхода рентгеновского луча должна быть закрыта!

6. На ПК выбираем условия съемки и вводим условия эксперимента – название образца, начальные координаты, количество точек, время экспозиции.

7. Проверяем точность углов детектора и держателя образцов на ГУРе с данными на компьютере. Исходными являются данные гониометра.

8. Нажимаем «ПУСК» на компьютере, открываем шторку. На экране монитора можем видеть дифракционную картину.

9. После окончания эксперимента на экране монитора возникает запрос о сохранении файла. Подтверждаем сохранение, выбрав соответствующую папку, или отказываемся от сохранения.

ПЕРЕД СМЕНОЙ ОБРАЗЦА НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ ШТОРКУ!

Выключение прибора

Все операции проделываем в обратной последовательности. Последним выключаем воду и рубильник.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

В РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ

Рентгеновская лаборатория предназначена для работы по рентгеноструктурному анализу с использованием мягких рентгеновских лучей.

Учитывая физиологическую вредность мягкого рентгеновского излучения, наличие высокого напряжения и особые условия эксперимента, от персонала лаборатории и студентов, проходящих практику по рентгенофазовому анализу, категорически требуется точное выполнение нижеизложенных правил техники безопасности.

- При работе необходимо соблюдать правила радиационной безопасности НРБ-99 и ОСП-72.87. Нормы радиационной безопасности НРБ-99  применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения.

- Эксплуатация рентгеновских установок  разрешается только при наличии санитарного паспорта на право работы с источником ионизирующего излучения в данном помещении.

- Любое включение рентгеновских аппаратов  должно фиксироваться в специальном журнале, где записывается цель включения, режим работы рентгеновской трубки, время пребывания сотрудников в лаборатории. В нерабочем состоянии все установки должны быть обесточены.

- К месту работы и приборам посторонние лица не допускаются.  На двери должен быть знак «Радиационная опасность».

- К непосредственной работе на рентгеновских установках допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Женщины в момент установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка освобождаются от работы.

- Все лица, в том числе временно привлекаемые к работе с источником ионизирующего излучения, допускаются к работе после обучения, инструктажа и проверки знаний правил безопасности работ. Проверка знаний правил безопасности проводится до начала работ и периодически, не реже одного раза в год, а инструктаж – не менее 2 раз в год. Результаты регистрируются в журнале или карточке инструктажа.

- Включение и эксплуатация аппаратов производится согласно их технических описаний и инструкции по эксплуатации.

- При работе на рентгеновских установках в лаборатории должно быть не менее двух человек, знакомых с настоящей инструкцией, один из них должен иметь квалификационную группу не ниже А.

- При включенном аппарате запрещается отсоединять высоковольтные кабели, разбирать защитные колодки и открывать кожухи пульта управления.

- В случае поражения высоким напряжением все установки должны быть немедленно обесточены выключением рубильников на силовом щите, и ему должна быть оказана первая медицинская помощь в соответствии с общими правилами техники безопасности в лабораториях КГУ.

- Помещение лаборатории должно быть сухим и отапливаемым, пол в аппаратной должен быть выполнен из изолирующего материала (дерево, линолеум). Запрещается работать с установками, если на полу комнаты имеется вода.

- Запрещается дотрагиваться до частей установки мокрыми руками.

- При включенном высоком напряжении на трубке запрещается подставлять руки и глаза под прямой пучок!

- Отключение высоковольтного кабеля и смена рентгеновской трубки должны производиться только при полностью отключенном аппарате.

- Юстировочные работы следует производить при минимально возможных режимах с одновременным дозиметрическим контролем.

- При юстировочных работах, смене образца необходимо пользоваться экраном из свинцового стекла (ТФ-5).

- Защита от рентгеновского излучения обеспечивается специальными приспособлениями, как входящими в состав установок, так и сконструированными в лаборатории, а также путем применения специальных защитных ширм и экранов из просвинцованного материала. При закрытых шторках выходных окон рентгеновской трубки аппараты являются радиационнобезопасными для обслуживающего персонала.

- Чтобы уменьшить  возможность вредного воздействия рентгеновских лучей на организм человека, пребывание в аппаратной должно быть сведено к минимуму.

- При непрерывной работе на рентгеновских установках продолжительность рабочего дня персонала не должна превышать 5 часов.

- Во время работы установок в лаборатории должна быть включена приточно-вытяжная вентиляция.

- Все работы, связанные с пробоподготовкой проводятся в специальном помещении.

- При отсутствии в лаборатории лиц, непосредственно связанных с рентгеноструктурным анализом, дверь аппаратной должна быть запертой.

Литература

1. Пущаровский Д.Ю. Рентгенография минералов: Учеб. для геол. спец. ВУЗов. − М.: ЗАО "Геоинформмарк", 2000. − 296с

2. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. − М. Изд-во МГУ, 1964, т. 1. − 490 с.

3. Галимов Э.Р., Кормушин К.В., Халитов З.Я. Рентгеноструктурный анализ поликристаллов. Учебное пособие. – Казань, изд-во КГТУ, 2006. – 86 с.

4. Шехтман В.Ш., Диланян Р. А. Введение в рентгеновскую кристаллографию. − ИФТТ РАН, Черноголовка – Ред.изд. Отдел ИПХВ РАН, 2002. – 144 с.

5. База данных http://database.iem.ac.ru/mincryst/

6. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-99. – М.: Минздрав России. 1999. − 90с.

7. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Санитарные правила СП 2.6.1.758-99.