НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ К(П)ФУ

- МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- Учебное пособие к лабораторному практикуму по физике

# НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

# 2024

- УДК 530  (077)

Печатается по решению учебно-методической комиссии отделения информационных технологий и энергетических

систем НЧИ К(П)ФУ

- А.Т. Галиакбаров, И.К. Хафизов.

Методы обработки физических величин: Учебное пособие к лабораторному практикуму по физике. - Набережные Челны.

Учебное пособие написано в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины «Физика» для технических специальностей  и предназначено в помощь студентам первого и второго курсов, проходящим лабораторный практикум по физике

Ил.-5;  Табл.-  7; Список лит. – 7 назв.

Рецензенты: к.т.н., доцент Х.К. Тазмеев

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Физическими величинами называются характеристики свойств тел или процессов, которые могут быть определены количественно при помощи измерений. Измерения разделяют на прямые и косвенные. При прямых измерениях определяемая величина сравнивается с единицей измерения  непосредственно или при помощи приборов, отградуированных в требуемых единицах. При косвенных измерениях искомая величина вычисляется по результатам прямых измерений других величин, которые связаны с ней функциональной зависимостью. Измеряя какую-либо физическую        величину, мы  можем определить её с некоторой погрешностью. Поэтому в задачу измерения входит определение наиболее достоверного значения искомой величины и обоснованная оценка допущенных при этом ошибок.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ

Ошибкой или погрешностью называется отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. По своему характеру ошибки измерений делятся на три вида: промахи; случайные ошибки; систематические ошибки.

Промахи - это грубые ошибки, обусловленные неверными отсчетами, неверными  записями показаний прибора и т.д. Обычно результаты, содержащие грубые ошибки, сильно отличаются от других данных и  хорошо заметны на их фоне. Такие результаты следует исключить из таблицы измерений.

Под случайной ошибкой понимают погрешность измерения, изменяющуюся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. Они вызываются причинами, которые не могут быть определены при измерении и, на которые нельзя оказать влияния. Присутствие случайных погрешностей можно обнаружить лишь при повторении измерений одной и той же величины с одинаковой тщательностью. Если при повторении измерений получаются одинаковые числовые значения, то это указывает не на отсутствие случайных погрешностей, а на недостаточную точность   и чувствительность метода или средства измерения. Случайные  ошибки измерений непостоянны по значения и по знаку. Они не могут быть определены в отдельности, однако с помощью теории вероятностей и  методов статистики случайные погрешности измерений могут быть количественно определены в совокупности, причем тем надежнее, чем больше проведенных измерений.

Систематическими ошибками называют погрешности, которые при повторных измерениях одной и той же величины сохраняются постоянными или изменяются по определенному закону. Они вызывают смещение или сдвиг результатов в каком-то одном направлении от истинного значения.

Величина систематической ошибки определяется в основном инструментальной . погрешностью средства измерения. Каждый, даже новый прибор обладает погрешностью, которая с течением времени возрастает за счет появления остаточных  деформаций  пружин, износа трущихся частей и пр. Дополнительный вклад в величину систематической погрешности вносят ошибки, возникавшие при неправильной установке прибора (стрелка прибора не установлена на ноль, прибор  не по отвесу и т.д.), при применении несовершенной методики измерения, из-за влияния неблагоприятных внешних воздействий (вибраций, магнитного поля, высокой или низкой температурой, отклонения напряжения источника тока и т.д.).

Частичное  устранение этих  погрешностей достигается путём установки прибора в соответствии с инструкцией, обеспечения нормальных условий эксплуатации прибора и применения правильных методов измерения, Чтобы уменьшить вклад систематической погрешности, нужно применить более совершенный прибор или изменить методику измерения.

3.  ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

По форме числового выражения различают абсолютные и относительные ошибки.

Абсолютная ошибка - измерения величины   - это ошибка, выраженная в единицах измеряемой величины. Количественно она выражается разностью между

.                                     (1)

Отношение абсолютного значения абсолютной ошибки измерения к истинному значению измеряемой величины называется относительной  ошибкой измерения:

или .                   (2)

Она является безразмерной величиной и показывает, какую долю измеряемой величины составляет ошибка.  Результат измерения можно было бы  записать в виде

Однако истинная ошибка   нам не известна, так как не известно истинное значение измеряемой величины . Поэтому, обычно,  проводят несколько (n  раз) измерений искомой величины и в качестве результата, наиболее близкого к   принимают их среднее арифметическое значение

.	(3)

Под истинным значением измеряемой величины х подразумевают

.	(4)

Теория ошибок по результатам отдельных измерений позволяет вычислить границы интервала, внутри которого может находиться истинное значение измеряемой величины.

4.  МЕТОДЫ УЧЕТА СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Наиболее весомый вклад в систематическую ошибку вносят инструментальные (приборные) погрешности.

За инструментальную погрешность    принимают основную погрешность средства измерения. Эту величину можно установить только при сравнении средства измерения с более точным (такие операции выполняются при поверке). Когда основная погрешность известна, её можно устранить, вводя поправку. Однако при измерениях, как правило, известен только предел допускаемой основной погрешности, т.е. наибольшая (без учета знака) погрешность средства измерения.

Пределы допускаемых основных погрешностей задаются ГОСТами и определяются в большинстве случаев в виде абсолютных погрешностей. Так, в виде абсолютных погрешностей задаются пределы допускаемых погрешностей линеек, штангенциркулей, секундомеров и т. д. В таблицах 1 и 2 приведены пределы допускаемых основных погрешностей наиболее распространенных средств измерений.

Погрешность электроизмерительных приборов и манометров (приборов для измерения давления газов) определяется их классом точности. Класс точности К этих приборов равен пределу допускаемой относительной погрешности, выраженной в процентах, и определяется по формуле

,                                   (5)

где  - предел допускаемой абсолютной погрешности прибора,

- номинальное значение шкалы прибора.

Величина - согласно ГОСТ 8.401.-80 принимается  равной:

а) для приборов с равномерной или степенной шкалой, если нулевая отметка находится на краю шкалы – конечному значению шкалы;

б) для приборов с равномерной или степенной шкалой, если нулевая отметка находится внутри рабочей части шкалы – абсолютному значению сумме абсолютных конечных значений шкалы;

Класс точности приборов обозначается одним из чисел:

0,05;  0,1;  0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 и указывается на лицевой стороне прибора.

Таблица 1

## Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И   М Е Р

| № п/п | Меры | Номинальные значения меры | Пределы допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427-55 | 150; 300 мм 500 мм 1000 мм | ±0,1 мм ±0,15 мм ±0,20 мм |
| 2. | Линейки деревянные с делениями, ГОСТ 12646-67 | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 мм | ±0,1 мм на каждые 100 мм шкалы |
| 3. | Угольники деревянные с делениями ГОСТ 5094-67 | 150, 185, 220, 250, 300 мм | ±0,1 мм ±0,1 мм на каждые 100 мм шкалы |
| 4 | Гири 4 класса (для технических анализов обычной точности), ГОСТ 7333-65 | 10, 20, 50, 100 мг 200 мг 500 мг 1 г 2г 5г 10г 20г 50г 100г | ∓0,1 мг ∓2 мг ∓3 мг ∓4 мг ∓6 мг ∓8 мг ∓12 мг ∓20мг ∓30 мг ∓40 мг |
| 5. | Мензурки 2-ого класса, ГОСТ 1770-64 | 100 мл 250 мл | ∓5 мл ∓5 мл |

Зная класс точности прибора, легко вычислить предел допускаемой абсолютной погрешности прибора. Например, если класс точности мановакуумметра равен 2,5, а конечные значения шкалы (пределы измерения) равны -1Н/м и 1,5 Н/м2, то предел допускаемой абсолютной погрешности будет равен:

.

Таблица 2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| № п/п | Наименование прибора | Диапазон измерения | Класс точности | Пределы допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Штангенциркули ГОСТ 166-63 | 0-125 мм 0-200 мм 0-320 мм | - - - | 0,05 мм 0,1 мм 0,1 мм |
| 2. | Термометры стеклянные жидкостные (не ртутные) ГОСТ 9177-59 | Пределы измеряемых температур от -20 до 100 0С |  | значение цены деления шкалы, если она равна 1, 2, 5 град/дел.; два деления шкалы, если она равна 0,2; 0,5 град/дел. |
| 3. | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 577-69 | 0-2 мм 0-5 мм 0-10 мм | 1 1 1 | 12 мкм 16 мкм 20 мкм |
| 4. | Весы лабораторные ГОСТ 14704-69 | 5-100г. | 4 | три значения цены деления шкалы |
| 5. | Весы школьные | 20-200 г. | - | 50 мг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Секундомеры механические ГОСТ 5072-72 (калибр 72 мм) | Пределы измерения 30-60 мин. | 2 (3) | Средняя погрешность за 30 мин.: 0,4 с при скачке секундной стрелки 0,1 с; 0,6 с при скачке секундной стрелки 0,2 с |
| 7. | Микрометры с ценой деления 0,1 мм ГОСТ 6507-60 | 0-25 мм | 1 | 4 мкм |
| 8. | Термометры ртутные стеклянные ГОСТ 2045-71 | Пределы измеряемых температур от -35С до1000С |  | значение цены деления шкалы, если она равна 1,2,5 град/дел.; два деления шкалы, если она равна 0,5 град/дел. |

Такая погрешность устанавливается по всему диапазону измерений, т.е. по всей шкале.

В расчетные формулы, используемые при косвенных измерениях, кроме результатов прямых измерений, могут входить табличные величины, константы и т.д., точность определения которых влияет на точность косвенных измерений. В качестве абсолютной погрешности табличных данных принимается половина единицы наименьшего разряда, представленного в числе.

Например, табличному значению теплоемкости меди С=385 Дж/кгК,  соответствует абсолютная погрешность ∆С=0,5 Дж/кгК, а значению плотности стали ρ=7,8*103кг/м3 соответствует ∆ρ=0,05*103 кг/м3.

Погрешность числа π зависит от числа взятых десятичных знаков (см. табл.3).

Таблица 3

##### ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЧИСЛА π

| № п/п | Значение | Абсолютная ошибка | Относительная ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | +0,14 | 4,5% |
| 2. | 3,1 | +0,042 | 1,3% |
| 3. | 3,14 | +0,0016 | 0,05% |
| 4. | 3,142 | +0,00041 | 0,013% |

5. СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Из самого названия случайной погрешности следует, что её значение от измерения к измерению не остаётся постоянным. Для одного измерения случайные ошибки не поддаются учёту, однако для ряда измерений одной и той же величины, проведённых с одинаковой тщательностью величину случайной ошибки можно оценить с некоторой вероятностью. Определение случайных погрешностей основано на методах теории вероятностей и математической статистики.

Количественной характеристикой случайного события является вероятность. Вероятность Р события ( в нашем случае – вероятность появления какого-то значения измеряемой величины) определяется отношением числа n случаев, благоприятствующих его появлению, к общему числу N всех возможных случаев, если число N всех произведенных измерений достаточно велико:

.		  		 (6)

Предположим, что измеряемая физическая величина х приняла  ряд дискретных значений  При этом, при большом числе измерений величина встречается раз, величина  раз и т. д.

Среднее арифметическое измеряемой величины выразится

Площадь равна вероятности  рi

получения результата в пределах

от xi до xi+1

x

###### Рис. 1

Кривые  нормального распределения для конечного (ступенчатая) и бесконечного (плавная) числа измерений случайной  величины

x

Величины   при  являются вероятностями появления соответствующих значений измеряемой величины. Поэтому:

.        (7)

При большом числе измерений вероятность появления случайных погрешностей подчиняется закону нормального распределения случайных величин Гаусса. Для объяснения закона распределения отложим на оси абсцисс значения , а на оси ординат , где - величина интервала (рис. 1)

Величина – есть плотность вероятности, т.е. вероятность получения измеряемой величины; приходящуюся на единичный интервал  значений измеряемой величины .

Площадь всех прямоугольников:

.                         (8)

Таким образом, вероятность того, что измеряемая величина а примет одно из значений в пределах от  до равна 1.  Если совершить предельный переход при , то площадь всех прямоугольников заменится площадью под сплошной кривой , называемой кривой нормального распределения, а сумма в выражении (8) заменится интегралом                                                                                                         .                                                                                  (9)

Если  проинтегрировать последнее выражение, например, в пределах от до ,  то мы получим вероятность того, что значение измеряемой величины окажется в указанных пределах.

Выражение для плотности вероятности при  было найдено Гауссом

(10)

Здесь  - отклонение измеряемой величины от её среднего арифметического;

– рассеяние результатов измерений относительно их среднего значения или дисперсия измерений.

На рис 2 показаны кривые нормального распределения случайных ошибок, построенные по формуле (10) для двух

2

0

1

a

a

b

b

Рис.2.

Кривые нормального распределения для двух значений параметра σ.

значений. Причём, у кривой 1 эта величина в два раза меньше, чем у кривой 2. Кривые распределения симметричны относительно оси ординат, т.е. появление разных по величине, но противоположных по знаку случайных погрешностей равновероятно. В средней части кривые имеют выпуклость, по обе стороны от которой находятся точки перегиба а и b, ниже которых кривые становятся вогнутыми, асимптотически приближаясь  к оси абсцисс. Промежутки между точками перегиба и осью ординат равны ±σ. Величину σ называют средней квадратичной ошибкой или средним квадратичным отклонением. Для неограниченно большого числа измерений (Ν→∞) 68,3% всех случайных погрешностей лежат в интервале ±σ и 31,7% - вне его. Интервал ±2σ охватывает 95% всех случайных погрешностей. Ордината, соответствующая  , обратно пропорциональна σ.

При увеличении σ ордината φ(0) уменьшается. Так как площадь под кривой распределения всегда равна единице, то при увеличении σ кривая  распределения становится более плоской, растягиваясь вдоль оси абсцисс и, наоборот, при уменьшении σ кривая вытягивается вверх. Таким образом, малому значению σ соответствует преобладание малых случайных погрешностей и большая точность измерения, при большом же значении σ большие случайные погрешности встречаются чаще, следовательно, точность измерений меньше.

Для оценки точности отдельного измерения пользуются величиной  или средней квадратичной ошибкой отдельного измерения

,                (11)

где  - ошибка отдельного измерения.

Для оценки достоверности окончательного результата  всех измерений, принимаемого  равным среднему арифметическому , используют величину

.        (12)

называемую  средней квадратичной ошибкой среднего арифметического.

Для  получения  полного представления о точности и надежности результата измерения должны быть указаны доверительные границы, доверительный интервал и доверительная вероятность. Смысл этих величин становится понятным при рассмотрении рис. 3

0

площадь равна

доверительной вероятности



Рис.3

Расположение границ доверительного интервала ±σХ

для доверительной  вероятности α=0,683 на кривой нормального распределения ошибок.

Вероятность  того, что случайные ошибки не выйдут за границы какого-либо интервала, определяется площадью под кривой распределения и называется доверительной вероятностью α.  Интервал, симметрично расположенный относительно ∆х=0 и соответствующий выбранной доверительной вероятности, называется доверительным интервалом. Концы доверительного интервала называются доверительными границами.

При доверительной вероятности α = 0,683 доверительный интервал равен , а доверительные границы будут равны: нижняя - , а верхняя - .

В зависимости от назначения измерений может быть задана и другая вероятность α. Увеличение доверительного интервала при этом учитывается введением коэффициента t. Доверительные границы в этом случае записываются так: нижняя граница , верхняя   или сокращённо . Значения t для наиболее употребительных доверительных вероятностей при n→ ∞ приведены в табл. 4.

Таблица 4

Значения коэффициента t для наиболее употребительных вероятностей при n→ ∞.

| α | 0,683 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1,0 | 1,645 | 2,0 | 2,33 | 2,58 | 3,0 |

Согласно табл. 4  при доверительной вероятности α = 0,683 коэффициент t = 1, при этом доверительный интервал равен . Доверительной вероятности α = 0,95 соответствует коэффициент t = 2, что дает доверительный интервал равный  и т. д.. И наконец, при α = 0,997,  t = 3, а доверительный интервал при этом равен .  Для практических измерений ограничиваются обычно доверительной вероятностью 0,9 или 0,95.

Нормальное распределение ошибок отдельных измерений наблюдается только в том случае, если число измерений очень велико (n>200).  На практике, как правило, ограничиваются 10 – 15 измерениями. При малом числе измерений для определения коэффициента t пользуются таблицей, составленной на основании распределения Стьюдента. Измерения при малом числе наблюдений дают уменьшенное значение средней квадратичной погрешности по сравнению с погрешностью для большого числа тех же измерений. Распределением Стьюдента учитывается это обстоятельство и при одинаковой  доверительной вероятности коэффициент t в распределении Стьюдента больше, чем в нормальном. Для коэффициентов Стьюдента tα,n имеются подробные таблицы, часть из них приведена в табл. 5.

Таблица 5

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СТЬЮДЕНТА,  tα,n

| n | 0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,0 | 6,3 | 12,7 | 63,7 | - |
| 3 | 1,3 | 2,9 | 4,3 | 9,9 | 31,6 |
| 4 | 1,3 | 2,4 | 3,2 | 5,8 | 12,9 |
| 5 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 4,6 | 8,6 |
| 6 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | 5,4 |
| 10 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 4,8 |
| 12 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 4,5 |
| 20 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,9 |
| ∞ | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 |

Коэффициент Стьюдента tα,n   берётся из таблицы на основании выбранной доверительной вероятности α и числа измерений n. Например, задаваясь   α = 0,95 по числу измерений n = 5 , находим tα,n =2,8. Тогда, определив предварительно  по формуле (12) , находим случайную погрешность

.                                                    (13)

Результат измерения можно представить в виде

;           α =        ,  n =       .

Такая оценка еще не дает представления о полной погрешности измерения, в которую должна войти и систематическая ошибка. При оценке доверительного интервала для инструментальной погрешности предполагают, что инструментальная погрешность подчиняется закону нормального распределения и, что предел допускаемой погрешности соответствует , т.е., откуда .

Граница доверительного интервала инструментальной погрешности для доверительной вероятности α равна

,	(14)

где  - коэффициент Стьюдента при количестве измерений n →∞ и доверительной вероятности α..

Совместный учет случайной  и инструментальной погрешностей  можно свести к выражению

,		(15)

где  ;     .

6. ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

При косвенных измерениях искомую величину приходится вычислять по результатам измерений других величин, связанных с искомой определенной функциональной зависимостью вида

Предполагается, что ошибки  измерения величин х, у, z, … независимы друг от друга и распределены по нормальному закону со средними квадратичными ошибками средних арифметических   , …

Задача обработки косвенных измерений заключается в том, чтобы по полученным значениям , , , … и , , , … ( из обработки прямых измерений ) определить ,  и .

В математической статистике получен закон сложения средних квадратичных отклонений среднего арифметического

,              (16)

где частные производные    вычисляются при средних значениях  и т.д.

Если величины и    определяются по одинаковому числу измерений n , то для выбранной доверительной вероятности α   обе части соотношения умножаются на коэффициент Стьюдента

.

Пользуясь понятием доверительного интервала (13) ,данная формула преобразуется к виду

.

Для вычисления погрешности измерений удобнее вначале вычислить относительную погрешность по формуле

,                (17)

при записи которой использовано

,  и т.д., а затем вычислить доверительный интервал

(18)

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Для удобства обработки все результаты измерений и расчетов рекомендуется свести в табл. 6.

Таблица 6

### ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН

| n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка |  |  | проверка |  |

7.1.ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.Определяют среднее арифметическое значение измеряемой величины

.

2.Находят ошибки отдельных измерений

.

3.Вычисляют среднюю квадратичную ошибку отдельных измерений

.

Отбрасывают промахи, если  . При этом  и определяют без использования измерений подозреваемых на промах. Вместо промахов проводят новые измерения.

4.Определяют среднюю квадратичную ошибку среднего арифметического

.

По числу наблюдений n и выбранной доверительной вероятности α по табл. 5 определяют tα,n..

5.Находят границы доверительного интервала (случайную ошибку измерений)

.

6. Определяют инструментальную (приборную) погрешность ∆хи.

7. Общую погрешность измерений определяют по формуле

.

9. Окончательный результат записывают в виде

;        при   α =      ;  n =

7.2. КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Для каждого набора измеренных величин х, у, z и т.д., входящих в определение искомой величины U = f(x, y, z, …), находят полные погрешности измерений ∆x,  ∆y, ∆z, … и. т.д. по правилам для прямых измерений. При этом для всех величин x, y , z, … измеряемых одинаковое число раз, задают одно и то же значение доверительной вероятности α и находят коэффициент Стьюдента tα,n (табл.5).

2. Вычисляют среднее значение искомой величины

подставляя в исходную формулу средние значения , , , …

3. Определяют относительную ошибку косвенного измерения  для чего:

а) логарифмируют формулу для  U

ln U = ln f(x,y,z,…) ,

б) находят частные производные по всем аргументам x, y , z, …

при средних значениях величин .

4. Оценивают доверительный интервал результата косвенных  измерений     ∆U по соотношению (18).

5. Окончательный результат представляют в виде:

U  =  ± ∆U ,    при   α =        ;  n =    .

Одним из примеров использования методики обработки прямых и косвенных измерений служит обработка результатов измерений лабораторной работы №1.1  «Определение удельного сопротивления проводника», описание которой представлено в приложении.

8. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Для наглядного представления взаимной связи физических величин результаты измерений представляют графически.

При построении графиков по оси абсцисс в произвольном масштабе откладывают независимую переменную, т.е. величину, значения которой задает сам экспериментатор, а по оси ординат величины, зависящие от первой, т.е. величины, которые при этом определяют. При выборе масштаба нужно исходить из следующих соображений:

- опытные точки не должны сливаться друг с другом, т.е. они должны располагаться с разумным интервалом,

- масштаб должен быть удобным.

Предпочтение при выборе масштаба следует отдавать такому, при котором единица длины на графике соответствует 1, 2,  5, 10 или дольным его единицам (0,1; 0,2; 0,5; и т.д.), наносимых на график величин.

Для того чтобы исключить ошибки при построении графиков, их следует выполнять на миллиметровой бумаге. На  концах координатных осей следует указывать название и размерность величин. При нанесении на график опытных точек их следует обвести кружком, треугольником, прямоугольником и т.д., чтобы они были хорошо заметны. Причём, опытная точка должна находиться в центре отрезка прямой, длина которого равна доверительному интервалу измеряемой величины.

х

х

у

у

а)	б)

а)                                                     б)

Рис. 4

Примеры правильного (б) и неправильного (а) построения экспериментальных кривых

По полученным опытным точкам проводят  «наилучшую» плавную (не ломанную) кривую, которая может проходить не через все отмеченные точки, а близко к ним. Такая кривая дает возможность графическим путем проводить интерполяцию, т.е. находить значения даже для таких значений, которые непосредственно не наблюдались.

Примеры правильного и неправильного построения кривых по опытным точкам показаны   на рис.4.

9. ДЕЙСТВИЯ С ПРИБЛИЖЁННЫМИ ЧИСЛАМИ

Обрабатывая результаты измерений, необходимо применять следующие правила:

1. При сложении и вычитании приближенных чисел окончательный результат округ-

ляют так,  чтобы он не имел значащих цифр в тех разрядах, которые отсутствуют хотя бы в одном из приближённых данных.

2. При умножении следует округлять сомножители так, чтобы общее число значащих цифр в каждом из них соответствовало сомножителю с наименьшим числом таких цифр; в результате следует оставлять такое же число значащих цифр.

3. При возведении в степени в результате надо брать столько значащих цифр, сколько их имеется в основании степени.

4. При извлечении корня число значащих цифр в результате должно быть равно их числу в подкоренном выражении.

5. В промежуточных результатах следует сохранять на однозначную цифру больше, чем рекомендуют предыдущие правила.

6. В окончательном результате необходимо оставлять такое число значащих цифр, которое соответствует пунктам 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Значащими цифрами называются все цифры, кроме нулей, стоящих с левой стороны числа.

Пример. Требуется вычислить приближённое значение выражения

.

Из сомножителей наименьшее число значащих цифр – две содержат число 5,1. Поэтому результаты промежуточных вычислений необходимо округлять до трех цифр, а окончательный результат до двух, т.е.

.

Ответ: В=3,8*10-3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА

Методические указания к лабораторной работе по физике

Цель работы:  определить удельное сопротивление проводника, приобрести навыки работы с микрометром,  обработки результатов измерений.

Принадлежности: исследуемый проводник, микрометр, прибор для измерения удельного сопротивления резистивного провода.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Способность вещества проводить электрический ток характеризуется удельным сопротивлением ρ.  Его величина определяется химической природой вещества и внешними условиями (температурой).  В системе СИ удельное сопротивление измеряется в  (Ом*м).  Сопротивление проводника определяется по формуле:

,                               (1)

где  l – длина проводника;

S – площадь поперечного сечения проводника.

Вольтметры, приборы измеряющие напряжение, имеют очень большое сопротивление. Поэтому током, протекающим по вольтметру, можно пренебречь. Тогда из закона Ома для участка цепи найдем сопротивление:

.                                  (2)

Из выражений (1), (2) получим формулу для удельного сопротивления

.                                  (3)

Для проводника с круглым сечением

.                             (4)

Из формулы (4) видно, что для определения удельного сопротивления необходимо измерить силу тока,  напряжение и диаметр проводника. Силу тока и напряжение определяют с помощью электроизмерительных приборов.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Общий вид прибора представлен на рис. 5. К основанию (1) прикреплена  колонна (2) с нанесенной метрической шкалой (3). На колонне смонтированы неподвижный кронштейн (4) и подвижной (16), который может передвигаться вдоль колонны и фиксироваться в любом положении. Между кронштейном  (4) и кубиком (5) натянут провод. Через контактный зажим на подвижном кронштейне обеспечивается хорошее гальваническое соединение с  проводом. На подвижном кронштейне нанесена черта, которая облегчает определение на шкале длины отрезка измеряемого провода.

Нижний, верхний и центральный подвижные контакты резистивного провода подведены при помощи проводов низкого сопротивления к измерительной части прибора (6), которая помещена в центральном корпусе и при помощи винтов прикреплена к основанию.

На лицевой панели имеются: амперметр (7), вольтметр (8) , включатель сети (9), переключатель вида работы (10), переключатель вида измерения (11), потенциометр (12), (13), (14), (15) – лабораторные зажимы для подключения мостика постоянного тока.

4

16

3

2

5

8

7

6

10

15

14

13

1

12

11

9

Рис. 5.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Установить с помощью подвижного кронштейна и шкалы, нанесенной на колонке, длину измеряемого проводника, которая задается преподавателем.

2. С помощью микрометра определить диаметр провода в пяти   равных точках и занести результаты измерений в таблицу.

3. Клавиши «мост», «режим» должны быть в нажатом состоянии ( такое положение прибора позволяет определить удельное сопротивление резистивного провода по техническому методу с точным измерением напряжения).

4. Включить прибор в сеть и нажать клавишу «сеть».

5. Снять показания вольтметра и амперметра.

Таблица 7

| n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  | проверка |  |

6. Выключить прибор.

7. Произвести обработку измерений диаметра согласно пункту 7.1 данного пособия.

8. Определить удельное сопротивление проводника по формуле:

.

9. Определить относительную погрешность среднего значения удельного сопротивления по формуле:

,

где       ,       ,     ,

XN – номинальное значение шкалы прибора, К – класс точности прибора,

∆π – погрешность числа (взять из таблицы 3 данного пособия).

10. Определить абсолютную погрешность удельного сопротивления.

11. Окончательный результат записать в виде:

ρ=  ± ∆ρ ,    при   α =        ;  n =    .

12.Сравнить полученные значения с табличными данными для  различных  металлов и определить металл, из которого изготовлен данный проводник.

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Перечислить виды ошибок.

- Что такое относительная погрешность?

- Как учесть систематическую ошибку?

- Как найти предел допускаемой погрешности прибора?

- Как уменьшить величину случайной ошибки?

## ЛИТЕРАТУРА

- А.Н.Зейдель. Ошибки измерений физических величин. – СПб.: Лань, 2005, 112с.

- Х. Шенк. Теория инженерного эксперимента.–М.: Мир, 1972.

3.  С.Г.Рабинович. Погрешности измерений.–М.:Энергия, 1978.

4. А.В.Кортнев, Ю.В.Рублев. Практикум по физике, - М.: Высшая школа, 1963

5. Физический практикум. Механика и молекулярная физика. Под ред. В.И. Ивероновой. – М.: Наука, 1967.

6.  В.П. Преображенский. Теплотехнические измерения и приборы. Изд. 3, - М.: Энергия,1978

7.  Е.В. Коршак, В.Г. Нежкин. Об учете инструментальных погрешностей в физическом практикуме. Сборник научно-методических статей по физике. Выпуск 7. – М.: Высшая школа, 1979.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре

Набережночелнинского института

Казанского (Приволжского) федерального университета

Подписано в печать 2024г.

Формат 60х84/16. Печать ризографическая.

Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. п. л. 1,8.  Уч.-изд. л. 1,8.

Тираж 50 экз.   Заказ № 1450.

———————————————————————————

423810, г. Набережные Челны, Новый город, проспект Мира, 68/19

тел./факс (8552) 39-65-99 e-mail: ic-nchi-kpfu@mail.ru